Sochaczew, dnia 15 maja 2015 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 272.05.1.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w budynkach administracyjnym i socjalnym Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie oraz w budynku głównym Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie – współfinansowanego ze środków NFOŚiGW”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając ich źródła, Zamawiający – zgodnie z treścią art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

Zapytania:

- Zgodnie ze SIWZ kosztorys ofertowy będzie sprawdzany pod kątem zgodności z przedmiarem robót załączonym do zapytania. W przedmiarze dot. budynku Powiatowego Zarządu Dróg – budynek socjalny znajdują się pozycja dot. montaż grzejnika CN 21K 600/720 – 18 szt. gdzie dla całego obiektu przewidziane jest 18szt. grzejników w tym 1 szt. CN 21K 600/720. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

- W obmiarach rodzaje grzejników i ich ilość nie odpowiadają rodzajowi i ilością na rzutach. Np. dla budynku administracyjnego w obmiarze są 4szt. grzejników CN22 600/1320 gdzie na rzucie ich nie ma są CN22 600/1400 lub też nie zgadza się ilość grzejników CN21 600/1000 gdzie w obmiarze jest 2szt. na rzucie 1szt. Rozbieżności mają miejsce w wielu przypadkach zatem proszę o wyjaśnienie czy przy wycenie mamy się odnieść do projektu czy obmiaru. Jeśli do projektu to co z zapisem o sprawdzaniu zgodności kosztorysu ofertowego do obmiaru.

- W obmiarze i projekcie nie ma żadnej informacji na temat izolacji rur. Czy instalacja ma być nie izolowana?

- Jeśli jest przewidziana izolacja to jaka i jakiej grubości?

- Dla instalacji centralnego ogrzewania budynku warsztatowego przewidziano instalacje umożliwiającą rozliczenie ciepła dla poszczególnych lokali z użyciem ciepłomierzy. W kosztorysie inwestorskim załączonym do dokumentów jest zapis że należy zamontować ciepłomierze w szafkach natynkowych w miejscach wskazanych na rzucie. Na rzutach natomiast nie ma tego pokazanego oraz obmiar nie zwiera tych pozycji. Proszę o wyjaśnienie te kwestii?

Odpowiedzi:

ad.1)	W kosztorysie i w przedmiarze dla PZD budynek socjalny jest błąd. W obmiarze dot. montażu grzejnika CN 21K 600/720 powinna być 1 sztuka, a nie 18 sztuk.

ad.2)	Jeżeli są rozbieżności w ilości lub typach grzejników, proszę odnosić się do projektu.

ad.3)	W pomieszczeniach ogrzewanych nie przewidujemy izolowania przewodów.

ad.4)	Grubość izolacji należy przyjmować według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 sierpnia 2013 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 roku, poz.926).

ad.5) W opisie do kosztorysu budynku warsztatowego znalazła się w opisie błędna informacja o ciepłomierzach. Nie przewidujemy montażu ciepłomierzy.

Wcześniej załączono poprawione kosztorysy budynku socjalnego PZD.

Ponadto Zamawiający – w myśl art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisu wzoru umowy, którego § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu braku stałej obecności kierowników robót podczas wykonywania prac będących przedmiotem umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od uiszczenia kary za zaistniałą przerwę w wykonywaniu robót.”

Z poważaniem,

Jolanta Gonta /-/

Starosta Sochaczewski