Sochaczew, dnia 6 lutego 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/01/1/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację pomieszczeń dla potrzeb Powiatowego Zespołu Edukacji oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytania i informuje, co następuje:

- W przedmiarze na roboty elektryczne na pozycji 90 w dziale 3 brakuje podstawy wyceny?

- W przedmiarze na roboty elektryczne w dziale 3, pozycja 86 brzmi: „Montaż kuchni elektrycznych”. Czy te kuchnie mają już państwo zakupione i należy je tylko zamontować czy trzeba je uwzględnić w kosztorysie jeżeli tak proszę podać typ kuchni elektrycznych.

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1)	Pozycja 90 przedmiaru na roboty elektryczne dział 3, dotyczy czasu pracy rusztowań. Ponieważ rusztowania nie występują – pozycja nieaktualna.

ad.2)	Wykonawca powinien uwzględnić jedynie montaż kuchni elektrycznych, które już wcześniej zakupił podmiot, na rzecz którego prowadzona jest inwestycja.

Zamawiający informuje jednocześnie, że termin składania ofert oraz uiszczenia wadium nie ulega zmianie – oferty należy składać w terminie i w sposób określony zapisami specyfikacji (tj. do dnia 12 lutego 2009 roku do godz.11.00).

.

Z poważaniem