Sochaczew, dnia 1 marca 2010 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/01/1/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku warsztatów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

1. 	Po zapoznaniu się z przedmiarem robót oraz dokonaniu wizji lokalnej, zwracamy się o udzielenie wyjaśnień dotyczących poniżej wymienionych punktów, związanych z realizacją zamówienia:

- Przedstawiony przez Zamawiającego kosztorys nie zawiera pozycji dotyczącej rusztowań. Wysokość budynku wskazuje na konieczność ustawienia rusztowań w celu realizacji robót. Jak ma być rozliczona ta pozycja w kosztorysie ofertowym? Czy jako oddzielna? Czy tak jak pozostały sprzęt w kosztorysie jako składnik do pozycji dotyczącej docieplenia? W jakiej ilości?

- Przedstawiony przez Zamawiającego kosztorys w poz. 17 mówi o nowych obróbkach blacharskich. Czy są stare obróbki do rozbiórki? W jakiej ilości?

- Poz. 4 kosztorysu „ wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych i odpadów” ilość 141,916 ton. Czy podana ilość jest prawidłowa?

2.	Dotyczy tynku silikonowego gr. 2 mm – jakiego ma być koloru i czy obiekt będzie w jednym kolorze?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1)	Pyt.1: Zgodnie z § 1 ust.2 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, przedmiar robót stanowi zestawienie „…ilości jednostek miar robót podstawowych…”. W przedmiarze robót nie uwzględnia się robót tymczasowych, które są robotami projektowanymi i wykonywanymi dla potrzeb wykonania robót podstawowych, a więc nie są przekazywane Zamawiającemu, lecz są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. Zatem koszt ustawienia i rozebrania rusztowań należy ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych.

Pyt. 2: W zakresie robót nie ma rozbiórki obróbek blacharskich.

Pyt. 3: Podana w poz.4 przedmiaru robót ilość materiałów rozbiórkowych i odpadów jest prawidłowa

ad.2)	Kolorystyka powinna zostać dostosowana do kolorystyki obiektów istniejących.

Zamawiający informuje jednocześnie, że termin składania ofert oraz uiszczenia wadium nie ulega zmianie – oferty należy składać w terminie i w sposób określony zapisami specyfikacji (tj. do dnia 9 marca 2010 roku do godz.12.00).

.

Z poważaniem