Sochaczew, dnia 4 marca 2010 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/01/2/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację budynku warsztatów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

- Dotyczy styropianu: Podany styropian w kosztorysie jest z felcem na zakład. Moje pytanie jest, czy może być zastąpiony styropianem o tych samych parametrach tylko bez felca?

- W jednej z pozycji w kosztorysie jest wymieniony tynk akrylowy. Pytanie brzmi, czy faktycznie w zadaniu ma wystąpić pewną ilość tynku akrylowego, czy całe zadanie jest w tynku silikonowym?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1)	Można zastąpić styropianem bez felca.

ad.2)	Całe zadanie do wykonania przy użyciu wyłącznie tynku silikonowego.

Zamawiający informuje jednocześnie, że termin składania ofert oraz uiszczenia wadium nie ulega zmianie – oferty należy składać w terminie i w sposób określony zapisami specyfikacji (tj. do dnia 9 marca 2010 roku do godz.12.00).

.

Z poważaniem