Sochaczew, dnia 21 kwietnia 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/02/1/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymianę okien i drzwi zewnętrznych w budynku warsztatowym – dydaktycznym Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – parter”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

- O jaki typ okien chodzi Zamawiającemu? Czy okna jednoramowe z szybą zespoloną?

- Z jakiego drewna należy wykonać nowe okna, jakiego koloru (kryjący biały, Ral, lazur)?

- Czy dopuszcza Zamawiający stolarkę okienną z drewna łączonego na mikrowczepy?

- Czy okna mają posiadać słupki stałe czy ruchome?

- Czy dopuszcza Zamawiający wykonanie nowych parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm, zamiast z lastryko?

- Co wg Zamawiającego oznacza sformułowanie „drzwi wykonane w wersji antywłamaniowej”? Czy chodzi o zastosowanie szyby P4 i atestowanych wkładek?

- Czy do szklenia drzwi aluminiowych nalezy zastosować szybę P4 dwustronnie czy jednostronnie?

- Jaki rodzaj drewna ma być użyty do wykonania stolarki okiennej drewnianej: sosna łączona (mikrowczepy), sosna lita, inne?

- Jakie pakiety szybowe mają być zastosowane (budowa pakietu, parametry)?

- Jaki typ lakieru ma być zastosowany oraz w jakiej barwie?

- Czy stolarka może zawierać okucia obwiedniowe SIEGENIA, czy okucia te muszą posiadać jakąś klasę odporności antywłamaniowej?

- Z jakiego materiału mają być wykonane klamki: pcv, aluminium?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

ad.1)	Tak – Zamawiającemu chodzi o okna jednoramowe z szybą zespoloną.

ad.2 i 8) Sosna lita. Kolor biały.

ad.3)	Zamawiający nie dopuszcza tego typu rozwiązania.

ad.4) Okna mają posiadać słupki stałe..

ad.5) Zamawiający nie dopuszcza tego typu rozwiązania.

ad.6) Zamawiającemu chodzi o zastosowanie szyby P4 i atestowanych wkładek.

ad.7) Od zewnątrz szyba P4, od wewnątrz szyba bezpieczna.

ad.9)	Zgodnie z aprobatą techniczną oferowanych okien i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

ad.10) Barwa biała, lakier powinien spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej IYB właściwej dla oferowanej stolarki.

ad.11) Okucia powinny spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej ITB właściwej dla oferowanej stolarki, nie muszą posiadać klasy odporności antywłamaniowej.

ad.12) Klamki z aluminium.

Zamawiający informuje jednocześnie, że termin składania ofert oraz uiszczenia wadium nie ulega zmianie – oferty należy składać w terminie i w sposób określony zapisami specyfikacji (tj. do dnia 30 kwietnia 2009 roku do godz.12.00).

.

Z poważaniem