Sochaczew, dnia 18 grudnia 2008 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/16/1/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Roboty remontowe I piętra budynku warsztatowo – dydaktycznego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytania i informuje, co następuje:

„I.  	W książce przedmiarów brak następujących pozycji:

- Montażu opraw oświetleniowych

- Montażu włączników

- Montażu gniazd stykowych

Określono co prawda ilość opraw, gniazd, włączników/bez określenia czy pojedyncze, czy też świecznikowe w tabeli pomocniczej dotyczącej instalacji elektrycznych. Czy wynika z tego, że należy samemu sporządzić kosztorys dla montażu w/wym. osprzętu i opraw.

II. 	Nie podano w przedmiarze ani też nie załączono schematów tablic TOS1; 2; 3; 4; - 4szt – nie ma więc możliwości ich wycenić.

III. 	Brak w przedmiarze, które przewody układane są w korytkach. Czy należy rozumieć, że ilość przewodów układanych w tynku (takie pozycje są w przedmiarze) zawiera w sobie przewody układane w korytkach metalowych..

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytanie o powyższej treści Zamawiający informuje, iż wskazane rzekome braki w przedmiarach, w rzeczywistości brakami nie są. Kosztorys ofertowy należy sporządzić dokładnie w zakresie w jakim zostały opublikowane na stronie internetowej. Projektowane zamierzenie inwestycyjne stanowi jeden z etapów realizacji.

Ilość opraw oświetleniowych podana została w celu uściślenia ilości wypustów oświetleniowych w poszczególnych pomieszczeniach, do których należy doprowadzić przewody instalacji oświetleniowej bez montażu opraw i osprzętu. To samo dotyczy wypustów gniazd wtykowych.

Wycenić należy również same budowy rozdzielni bez ich wyposażenia.

Z poważaniem