Sochaczew, dnia 26 stycznia 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/19/4/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytania i informuje, co następuje:

Przedsiębiorstwo (…) w związku z wprowadzonymi zmianami do Projektu Technicznego zwraca się z prośbą o usunięcie ze strony internetowej rysunków zarówno branży budowlanej jak i instalacyjnej, które nie są obowiązujące w powyższym postępowaniu przetargowym ponieważ powstaje wiele wątpliwości z ustaleniem zakresu robót np.

- w załącznikach do przetargu załączono dwa projekty instalacji wentylacji mechanicznej. W opisie technicznym w jednym projekcie znajduje się punkt 3.4 – instalacja wentylacji pralni budynek A, a w drugim instalacja wentylacji w pralni dodana została do pkt. 3.5 – instalacja wentylacji sanitariatów, szatni i pralni.

- z opisu wynika też, że w pomieszczeniu A.0047 (pro morte) zaprojektowano klimatyzatory ścienne,

- w jednym P.T. przewidziany jest montaż trzech central VTS, w drugim dwóch central.  Proszę uściślić który projekt wentylacji wchodzi w zakres przetargu.

Prosimy o dołączenie do specyfikacji części opisowej do P.T. wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornika podziemnego i zewnętrznej instalacji gazowej.

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1) Przedmiar jest prawidłowy i został sporządzony w oparciu o projekt w którym nie występuje wentylacja mechaniczna pralni.

ad.2) W pomieszczeniu A 0047 „pro morte” zaprojektowano klimatyzację zgodnie z przedmiarem i opisem.

ad.3) Do wyceny należy przyjąć projekt z dwoma centralami. Projekt z trzema centralami jest nieaktualny i został załączony pomyłkowo.

.

Z poważaniem