Sochaczew, dnia 19 maja 2015 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 272.03.3.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię gazową z doziemną i wewnętrzną instalacją gazu oraz wymianą grzejników w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie – współfinansowanego ze środków NFOŚiGW”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z treścią art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) – przekazuje treść zapytanie i udziela wyjaśnienia:

Zapytanie:

Proszę o wyjaśnienie dlaczego w opisie technicznym projektu wykonawczego DZ.NR 2005/20 obr. 0010 SOCHACZEW WSCHÓD na stronie 15 w rozdziale C brak jest dokładnego opisu punktu pomiarowo – redukcyjnego potrzebnego do jego prawidłowego dobrania i wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający – w odpowiedzi na zapytanie o punkt redukcyjno – pomiarowy dla budynku ZS RCKU – informuje, że jak opisano na PZT "punkt redukcyjno – pomiarowy wg odrębnego opracowania" – realizacja przez SIME Polska sp. z o.o. Wykonawcy nie dokonują wyceny punktu.

.

Z poważaniem,

Jolanta Gonta /-/

Starosta Sochaczewski