Sochaczew, dnia 15 maja 2015 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 272.10.1.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie izolacji ścian i dachu wraz z wymianą okien i drzwi oraz robotami towarzyszącymi w budynkach Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie – współfinansowanego ze środków NFOŚiGW”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając ich źródła, Zamawiający – zgodnie z treścią art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

Zapytania:

- W pozycji przedmiarowej robót budynku C i B widnieje zapis pkt.5  budynku C i B. Ocieplenie w systemie np. BAUMIT SILIKAT  płyt styropianowych gr. 14 cm na ścianach. Brak norm  zużycia zaprawy klejowej do zatopienia siatki zbrojącej.

- W pozycji 22 przedmiaru robót widnieje zapis wymiany drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą  m2 16,300. Czy drzwi o parametrach 220 z 110 mają być z naświetlem czy bez.

- W pozycji przedmiarowej budynku C i B widnieje zapis – Ułożenie płyt OSB grub. 22 mm na ocieplonym stropodachu m2 180. Widnieje zapis m2 (błędny zapis ) jak należy to interpretować?

- W pozycji przedmiarowej budynku C i B widnieje zapis: Montaż na gotowym podłożu lam rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowej z gwintem. Proszę o podanie dokładnych parametrów lamp oświetleniowych i jakiej mocy.

- Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przedmiarów robót dotyczących w/w przetargu w systemie ATH. Przedmiarów, które są załączone nie jesteśmy w stanie otworzyć.

Odpowiedzi:

Ad.1)	System Baumit jest wymieniony jako przykładowy. Można zastosować system równoważny. Jeżeli chodzi o normy zużycia zaprawy klejowej do zatopienia siatki zbrojącej, to wg Nr KNR.

Ad.2)	Drzwi są bez naświetla. Proszę zapoznać się z projektem i zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej.

Ad.3)	Położenie płyt OSB na ocieplenie jest tylko w budynku „B” w Giżycach.

Ad.4)	Lampy zewnętrzne powinny zostać wymienione na takiej samej mocy jak istniejące.

Ad.5)	Kosztorysy są dostępne w plikach .pdf (do bezpośredniego odczytu) i w plikach .kst (otwierane przez bezpłatne przeglądarki plików tego typu). Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w formacie .ath.

Ponadto Zamawiający – w myśl art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę zapisu wzoru umowy, którego § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień wstrzymania robót przez Zamawiającego z powodu braku stałej obecności kierowników robót podczas wykonywania prac będących przedmiotem umowy. Zakończenie realizacji przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy nie zwalnia Wykonawcy od uiszczenia kary za zaistniałą przerwę w wykonywaniu robót.”

Z poważaniem,

Jolanta Gonta /-/

Starosta Sochaczewski