Sochaczew, dnia 3 czerwca 2015 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 272.11.1.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymianę istniejących opraw oświetlenia wewnętrznego na oprawy oświetleniowe w technologii LED dla trzech kondygnacji w budynkach A i B oraz w pomieszczeniach warsztatowych Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie przy alei XX – lecia 12 w ramach projektu: Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie – współfinansowanego ze środków NFOŚiGW”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z treścią art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 roku, poz.907 z późn. zmianami) – przekazuje treść zapytań i udziela następujących wyjasnień:

Zapytania:

- Z projektu wynika że umiejscowienie nowych opraw nie zawsze pokrywa się z istniejącymi oprawami. Wiąże się to z koniecznością przedłużenia obwodów elektrycznych do projektowanej lokalizacji opraw. Czy dopuszcza się doprowadzenia nowej instalacji w korytkach instalacyjnych?

- Czy w pracach dodatkowych należy przewidzieć malowanie całego sufitu w sytuacji kiedy oprawy projektowane będą w innych miejscach niż oprawy istniejące?

- Czy istnieje możliwość otrzymania (udostępnienia) dokumentacji z lokalizacją istniejących opraw? Byłoby to bardzo pomocne przy weryfikacji przesunięć między nowymi oprawami a istniejącymi.

Odpowiedzi:

ad.1)	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

ad.2)	Zamawiający nie przewiduje potrzeby uwzględniania malowania całego sufitu w takiej sytuacji.

ad.3)	Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia takiej dokumentacji.

Z poważaniem,

Jolanta Gonta     /-/    Starosta Sochaczewski