S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N Y C H

W A R U N K Ó W   Z A M Ó W I E N I A

# PRZETARG NIEOGRANICZONY

o szacunkowej wartości poniżej 206.000 euro

Sprawa nr: RŚ.3421/02/2008

Przedmiot zamówienia:

„Dostawa jednej karetki typu „R” wraz z wyposażeniem

dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”

Zamawiający:

Powiat Sochaczewski

reprezentowany przez:

Zarząd Powiatu

ul. M. J. Piłsudskiego 65

96 – 500 Sochaczew

woj. mazowieckie

Zawartość  specyfikacji:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Techniczna

Formularz ofertowy

Wzory załączników do oferty

Sochaczew, luty 2008 roku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPRAWA NR RŚ.3421/02/2008

PRZETARG NIEOGRANICZONY

I.   Zamawiający:

Powiat Sochaczewski

reprezentowany przez:

Zarząd Powiatu

ul. M. J. Piłsudskiego 65

96 – 500 Sochaczew

woj. mazowieckie

tel. (0 – 46) 864 – 18 – 40 lub 73

fax. (0 – 46) 864 – 18 – 71

http://www.powiat.sochaczew.pl

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl

II. Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej 206.000 euro.

III.  Zakres  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej karetki typu „R”, z określonym wyposażeniem do siedziby Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego przy ulicy Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej określającej parametry pojazdu. Specyfikacja techniczna stanowi integralną część poniższej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferowany samochód musi być fabrycznie nowy, aktualnie dostępny w sieci dealerskiej danej marki na terenie Polski, z wyposażeniem nie uboższym, niż przypisanym oferowanej wersji oraz określonym poniżej przez Zamawiającego. Rok produkcji samochodu – 2007 lub 2008. Samochód winien posiadać homologację krajową (w tym na elementy przystosowujące pojazd do potrzeb karetki ratunkowej i wypadkowej). Okres gwarancji – minimum 24 miesiące (jednak nie mniej, niż gwarancja fabryczna), bez limitu przejechanych kilometrów. Taką samą gwarancją musi być objęte wyposażenie karetki. Oferowany samochód musi należeć do najnowszej wprowadzanej do sprzedaży generacji danego modelu. Autoryzowany punkt serwisowy musi być oddalony o nie więcej, niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

CPV: 34.11.41.21-3

IV. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia (wymagany): od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

V. Warunki dopuszczenia Wykonawców do postępowania:

- Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest dostarczenie oferty do Zamawiającego spełniającej wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655).

- Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Oferta (formularz ofertowy) wraz z załącznikami do oferty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis wraz z pieczątką imienną. Każda strona projektu umowy winna być parafowana.

- Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania w postępowaniu przetargowym.

Wszystkie oświadczenia, dokumenty oraz kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z pieczątką imienną osób upoważnionych do reprezentowania firmy lub przez pełnomocnika.

Dokument pełnomocnictwa (w przypadku składania oferty przez pełnomocnika) musi być załączony do oferty.

Zaleca się, by każda strona oferty (formularza ofertowego) wraz z załącznikami była ponumerowana kolejnymi liczbami i była spięta w całość (forma zeszytu), jak również by na kserokopiach dokumentów znajdowało się sformułowanie „za zgodność z oryginałem”.

Poprawki muszą być naniesione czytelnie i być sygnowane podpisem Wykonawcy.

Druki załączone do SIWZ muszą być przez Wykonawcę wypełnione bez wyjątku wg SIWZ  bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę.

Zamawiający dopuszcza przepisanie formularza oferty i załączników na komputerze lub na maszynie do pisania z zachowaniem ich formy i treści.

W przypadkach, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy wpisuje on „nie dotyczy”.

Skutki niedopełnienie wymogów w zakresie składania ofert określają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Zaleca się by Wykonawca, zdobył wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji, z wyjątkiem informacji uzyskanej od Zamawiającego na piśmie.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Wykonawca zobowiązany jest określić w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Cenę oferty należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH. Podanie ceny w inny sposób spowoduje odrzucenie oferty.

- Ofertowa cena brutto musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia i powinna być podana w poziomie cen z okresu złożenia oferty. Do oferty Wykonawca powinien złożyć załącznik cenowy, z którego będzie wynikać, które pozycje objęte są stawką VAT 22%, a które stawką VAT 7%.

- Bez względu na wynik postępowania, wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty poniesie Wykonawca, z zastrzeżeniem art.93 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca umieści ofertę w zamkniętym nieprzezroczystym opakowaniu zewnętrznym                  i wewnętrznym, posiadającym oznaczenie:

- opakowanie  zewnętrzne (koperta):

adres Zamawiającego:

Powiat Sochaczewski

reprezentowany przez:

Zarząd powiatu

ul. M. J. Piłsudskiego 65

96 – 500 Sochaczew

woj. mazowieckie

przedmiot zamówienia:

„Dostawa jednej karetki typu „R” dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”

„Nie otwierać przed dniem 29 lutego 2008 roku przed godz. 11.00”

- opakowanie  wewnętrzne (koperta):

adres Zamawiającego:

Powiat Sochaczewski

reprezentowany przez:

Zarząd powiatu

ul. M. J. Piłsudskiego 65

96 – 500 Sochaczew

woj. mazowieckie

przedmiot zamówienia:

„Dostawa jednej karetki typu „R” dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”

„Nie otwierać przed dniem 29 lutego 2008 roku przed godz. 11.00”

nazwa i adres Wykonawcy:

..............................................................................................

- Oferta zostanie złożona w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Wyłącznie zakwalifikowane oferty (spełniające wszystkie kryteria kwalifikacyjne oraz wymogi formalne) będą podlegały ocenie według kryteriów zawartych w niniejszej specyfikacji.

- Przy składaniu ofert częściowych, Wykonawca musi spełniać wymogi stawiane przez Zamawiającego dla tej części postępowania, w której zamierza uczestniczyć. Wymagania te dotyczą w szczególności uiszczenia wadium w należnej wysokości oraz spełnienia wymogów w zakresie posiadania wymaganego doświadczenia w zakresie realizacji dostaw.

- Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmioty, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:

- przedłożona zostanie wraz z ofertą umowa przewidująca sposób współdziałania podmiotów, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich oraz sposób odpowiedzialności,

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z podmiotów oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

- potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie podmiotów w sumie musi spełniać wymagane warunki,

- w przypadku warunku posiadania pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, podmioty w sumie muszą spełniać wymagane warunki,

- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie,

- podmioty występujące wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie jako przedstawiciela pozostałych (wyznaczyć lidera), a jego upoważnienie musi być udokumentowane przez wszystkie pozostałe podmioty,

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych (liderem).

- Nie spełnienie wymogów określonych w niniejszej specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty,  uznanie jej za nieważną z przyczyn formalnych.

Powodem wykluczenia Wykonawcy z postępowania będzie również stwierdzenie przez Zamawiającego, że dostarczone przez Wykonawcę informacje są nieprawdziwe.

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni liczony od upływu terminu składania ofert.

VI. Warunki wymagane od Wykonawców:

- W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

    - posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

    - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

### 2. 	Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

  - W zakresie warunku wskazanego w ust.1 pkt.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji minimum trzech dostaw odpowiadających rodzajem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII ust.3 pkt.1,

  - W zakresie warunków wskazanych w ust.1 pkt.1 i pkt.3 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust.2 i ust.8.

  - Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuję formułę spełnia / nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Ofertę wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art.24 ust.4 ustawy.

  - W zakresie przedmiotowym zamawiający szczególnie wymaga:

- potwierdzenia opisu przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę oświadczenia i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII ust.5 pkt.1 i pkt.2,

- Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu. Ocena spełnienia nastąpi na podstawie przedstawionego przez wykonawcę dokumentu o którym mowa w rozdziale VII ust.5 pkt.3.

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają

dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia oceny

spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty:

- Sporządzony przez Wykonawcę według instrukcji podanej w dodatku nr 1 do SIWZ Formularz Ogólny Oferty.

- W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych zawartych w rozdziale VI ust.2 pkt.2 SIWZ, zamawiający żąda:

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy wykonawca składa wyżej wymieniony dokument odrębnie.

3.	W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zawartych w rozdziale VI ust.2 pkt.1 SIWZ, zamawiający żąda:

- wykazu wykonanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku ofert częściowych, spełnienie tego wymogu winno być udokumentowane dla każdej części zamówienia, w której Wykonawca chce uczestniczyć;

4. 	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.2:

1. 	składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

5. 	W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w rozdziale VI ust.5 pkt.1 – pkt.3, do oferty należy załączyć:

- potwierdzony opis oferowanego przedmiotu zamówienia,

- homologację pojazdu, określającą parametry i wyposażenie oferowanego modelu zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

- firmowe materiały informacyjne (w języku polskim) z parametrami technicznymi sprzętu zamontowanego w karetce, potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego,

- kserokopię dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz.896 z poźn. zm.) dla wyposażenia medycznego zamontowanego w karetce.

6. 	Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości;

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeśli zamawiający wyraził zgodę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, ofert oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

7. 	Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w ust.2 pkt.1 – w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w ust.2 pkt.1 oraz jej podpisem.

8. 	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 i nie podleganiu wykluczeniu z art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy wykonawca) – zgodnie z wzorem do SIWZ.

9.	Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art.26 ust.3 ustawy).

10.	Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Zaleca się wyczerpać zobowiązanie skarbowe do ustanowionego pełnomocnictwa w formie opatrzenia go znakami skarbowymi, jeżeli zobowiązanie to nie zostało uregulowane w formie rozliczenia z właściwym urzędem skarbowym. Rozliczenie to zamawiający uzna za wypełnione, jeżeli data wystawienia pełnomocnictwa będzie w terminie do którego wykonawca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego o którym mowa w ust.2 pkt.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

11.	Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

VIII.  Wadium:

Wykonawca wniesie wadium w wysokości 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ.

Termin wniesienia wadium: do terminu składania ofert – do 29 lutego 2008 roku do godz. 10.30.

Wadium może być wnoszone w:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).

Wadium można wnieść w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego.

Nr konta: 81 9283 0006 0011 2732 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie, ul. Reymonta 18 (decyduje data wpływu na konto Zamawiającego).

Wadium wniesione w innej formie, niż gotówkowej, należy zdeponować u Skarbnika Powiatu w pokoju nr 1 w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie przy ul. M. J. Piłsudskiego 65, w terminie jak wyżej.

Wykonawca którego oferta, nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Dotyczy to również Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX.  Sposób obliczenia ceny zamówienia oraz kryteria oceny ofert:

#### OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

- Cena jednostkowa danego produktu będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena jednostkowa netto i brutto oraz wartość oferty netto i brutto będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu kwoty należy stosować ogólne reguły matematyczne.

- Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania umowy licząc od dnia podpisania umowy.

- Do obliczenia ceny oferty należy zastosować sposób podany w tabeli.

| L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Do oferty Wykonawca powinien złożyć załącznik cenowy, z którego będzie w sposób jednoznaczny wynikać, które pozycje objęte są stawką VAT 22%, a które stawką VAT 7% (np. sprzęt medyczny, stanowiący wyposażenie karetki).

- Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą przesłanki uprawniające do zastosowania innego podatku, co wykonawca powinien udokumentować w swojej ofercie poprzez złożenia dokumentu (oświadczenia) uprawniającego go do jego zastosowania.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadził by do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KRYTERIA OCENY OFERT:

dla wszystkich pozycji w postępowaniu przetargowym

cena wykonania przedmiotu umowy				- 100%

Komisja Przetargowa dokona oceny ofert przyznając za kryterium od 0 do 10 pkt.

Ocena dokonywana będzie w następujący sposób:

Oferowana cena brutto – maksymalnie 10 pkt x 100% x ilość członków komisji

Najniższa cena ofertowa – 10 pkt

Pozostali Wykonawcy otrzymują ilość punktów wyliczoną według poniższej formuły:

Yn = ( Cmin / Cn ) x 10 x 100% x ilość członków komisji

gdzie:

- Yn  =  ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,

- Cmin – najniższa cena ofertowa zaoferowana w ważnej ofercie,

- Cn    – cena ofertowa ocenianej oferty.

O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów przez danego Wykonawcę. Zamówienie na dany sprzęt medyczny pozyska ten Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert.

X. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną za wyjątkiem protestu, który przekazuje się w formie pisemnej.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

- Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację na tej stronie.

- Zamawiający przewiduje możliwość kontaktowania się z upoważnionymi pracownikami w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Pan Ireneusz Góralczyk  		tel. (0 – 46) 864 – 18 – 68, w godz. 9.00 – 15.00 – w sprawach dotyczących zapisów formalno – prawnych specyfikacji,

Pani Teresa Sot           		tel. (0 – 46) 864 – 95 – 73, w godz. 7.00 – 14.00 – w sprawach dotyczących strony technicznej zamówienia.

XI. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 w Sochaczewie, w pokoju numer 11 (sekretariat).

Termin składania ofert: 29 luty 2008 roku do godz. 10.30.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia terminu składania ofert.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami SIWZ, a koperta będzie oznaczona dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

XII. Termin otwarcia ofert:

Zamawiający przystąpi do otwarcia opakowań (kopert) z ofertami w dniu 29 lutego 2008 roku o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 13 (sala konferencyjna).

XIII. Informacja o trybie otwarcia ofert:

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa powołana w celu wyłonienia Wykonawcy według następującego porządku:

W pierwszej kolejności otwarte zostaną opakowania zewnętrzne i odczytani Wykonawcy, którzy przystąpili do przetargu.

- Komisja przystąpi do otwarcia opakowań wewnętrznych i odczytania złożonych ofert, podając wymagane informacje zgodnie z art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ta czynność kończy część jawną posiedzenia Komisji Przetargowej.

- Podczas niejawnego posiedzenia Komisji Przetargowej oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym.

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na podstawie art.87 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z wytycznymi określonymi w art.88 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie oczywistej omyłki w treści oferty, to jego  oferta zostanie odrzucona.

Ponadto, formalną przyczyną odrzucenia oferty będzie wystąpienie jednego z uchybień:

- brak na formularzu ofertowym ceny zamówienia, lub jej części składowych,

- brak własnoręcznych podpisów uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy na formularzu ofertowym oraz drukach i oświadczeniach wchodzących w skład oferty,

- nie zachowano pisemnej formy oferty.

Zamawiający informuje, że protokół z postępowania wraz z załącznikami (tj. oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego) jest jawny.

Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu do których wykonawca nie później, niż składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie, z wyłączeniem informacji, które zgodnie z art.86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych są jawne, Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym, oraz wybrane dokumenty opatrzyć stosowną klauzulą o treści: „Tajemnica Firmy”.  W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.

Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami oceny ofert zawartymi w rozdziale VIII niniejszej specyfikacji.

XIV. Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o jego wyniku, podając nazwę wybranego Wykonawcy, adres jego siedziby oraz cenę oferty.

XV. Formalności, jakie powinny zostać spełnione

po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

- O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

XVI. Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje środek ochrony prawnej określony w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. protest (art. 180-183).

XVII. Zobowiązania wykonania zamówienia:

- Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z Umową będą wynikały z ustaleń zawartych w ofercie i umowie.

- Zamawiający nie wymaga należytego zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia zawiera załącznik Nr 3 do SIWZ: Projekt Umowy. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiący dodatek do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści oferty.

### XVIII. Zawartość Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia:

W skład Specyfikacji Warunków Zamówienia wchodzą rozdziały od I ÷ XVIII, specyfikacja techniczna, załączniki oraz projekt umowy.

Specyfikację wraz z załącznikami zatwierdził:

Sochaczew, dnia 11 lutego 2008 roku			................................................................

podpis i imienna pieczątka

osoby zatwierdzającej SIWZ

W imieniu Zarządu Powiatu:

/ - /

Tadeusz Koryś

Starosta Sochaczewski

ZAŁĄCZNIKI do przedłożenia dla Wykonawcy:

- formularz ofertowy – według wzoru przygotowanego przez Zamawiającego, stanowiący załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, łącznie z określeniem części zamówienia, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć je podwykonawcom, a także wraz z oświadczeniem dotyczącym wyliczenia stawek podatku VAT,

- oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 i art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg druku Zamawiającego,

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie,

- dowód wpłaty wadium,

- wykaz właścicieli, osób zarządzających, bądź też  przedstawicieli lub pełnomocników Wykonawcy (wraz ze wzorami podpisów), uprawnionych do podpisywania dokumentów w Firmie, wg druku Zamawiającego,

- potwierdzony opis oferowanego przedmiotu zamówienia,

- homologację pojazdu, określającą parametry i wyposażenie oferowanego modelu zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,

- firmowe materiały informacyjne (w języku polskim) z parametrami technicznymi sprzętu zamontowanego w karetce, potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego,

- kserokopia dokumentu dopuszczającego do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz.896 z poźn. zm.) dla wyposażenia medycznego zamontowanego w karetce.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

– OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV  34.11.41.21-3

Dane techniczne zamawianego ambulansu typu „R” wraz z wyposażeniem:

Marka i model ambulansu: ................................................

Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym ma spełniać wymagania norm PN EN 1789 (ambulans typu C) i PN EN 1865 - w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania. Pojazd fabrycznie nowy.

| Lp | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | NADWOZIE |  |  |
| 1. | Typu „furgon” do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej. |  |  |
| 2. | Przystosowany do przewozu 5 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min.1,85 m. |  |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 3,10 m. |  |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 1,75 m. |  |  |
| 6. | Drzwi tylne wysokość min. 1,7 m, przeszklone, ze stopniem, otwierane na boki o min. 180º. |  |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym przy otwieraniu drzwi. |  |  |
| 8. | Lakier w kolorze białym. |  |  |
| 9. | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami do zewnętrznego schowka) z autoalarmem, sterowany pilotem. |  |  |
| 10. | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą lub zmatowione. |  |  |
| 11. | Zewnętrzny schowek (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania butli tlenowych, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych oraz deski ortopedycznej - podać wymiary schowka w mm tj. wysokość, szerokość i głębokość . |  |  |
| II. | SILNIK |  |  |
| 1. | Z zapłonem samoczynnym. |  |  |
| 2. | Moc silnika minimum 145 KM. |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| 1. | Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana, 6 –biegowa. |  |  |
| 2. | Napęd na koła przednie lub tylne. |  |  |
| 3. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) |  |  |
| IV. | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. |  |  |
| 2. | Stabilizator osi przedniej i tylnej lub zawieszenie pneumatyczne lub inne gwarantujące właściwą stabilizację toru jazdy, precyzję prowadzenia, komfort oraz bezpieczeństwo użytkownika |  |  |
| V. | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| 1. | Systemem ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |
| 2. | Elektroniczny system podziału siły hamowania. |  |  |
| 3. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej. |  |  |
| 4. | System wspomagania nagłego hamowania. |  |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 1. | Ze wspomaganiem. |  |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. | Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik poprzez nagrzewnicę zamontowaną w przedziale medycznym. |  |  |
| 2. | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, min. moc grzewcza 2000 W. |  |  |
| 3. | Niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego, umożliwiający ogrzanie silnika a także kabiny kierowcy i przedziału medycznego przed rozruchem silnika z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. |  |  |
| 4. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. |  |  |
| 5. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. |  |  |
| 6. | Szyberdach pełniący jednocześnie funkcję wyjścia ewakuacyjnego o wymiarach min. 800mm x 500 mm. |  |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. | Zespól 2 akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |
| 2. | Zasilanie zewnętrzne 230 V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym oraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. |  |  |
| 3. | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju . |  |  |
| 4. | Min. 3 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. |  |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. | Belka świetlna z min. 2 lampami wyładowczymi w przedniej części pojazdu. |  |  |
| 2. | 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej na wysokości pasa przedniego. |  |  |
| 3. | Lampa niebieska wyładowcza w tylnej części dachu. |  |  |
| 4. | Lampy świateł pozycyjnych na drzwiach tylnych otwartych. |  |  |
| 5. | Żółte światła awaryjne nad tylnymi drzwiami. |  |  |
| 6. | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, dodatkowy pas czerwony pod niebieskim oraz wokół dachu. |  |  |
| 7. | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu. |  |  |
| 8. | Standardowe oznaczenie typu karetki literą R wpisaną w okrąg na bokach i drzwiach tylnych pojazdu. |  |  |
| 9. | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego na bokach i drzwiach tylnych. Po obu stronach karetki napisy: SZPITAL POWIATOWY W SOCHACZEWIE (wys. liter 15 cm.) |  |  |
| 10. | Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) , ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| 11. | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100W z możliwością podawania komunikatów głosem. |  |  |
| 12. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej. |  |  |
| X. | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| 1. | Radiotelefon w kabinie kierowcy. |  |  |
| 2. | Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s |  |  |
| XI. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1. | Oświetlenie rozproszone w kolorze naturalnym, realizowane przez min. 6 profesjonalnych lamp . |  |  |
| 2. | Oświetlenie punktowe – z regulacją kąta , halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie, umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta. |  |  |
| 3. | Oświetlenie punktowe blatu roboczego. |  |  |
| 4. | Bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym. |  |  |
| XII. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| 1. | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
| 2. | Ściany boczne , sufit i podłoga pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące. |  |  |
| 3. | Ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego. |  |  |
| 4. | Ściany boczne i sufit w kolorze białym |  |  |
| 5. | Na prawej ścianie dwa fotele obrotowe wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia. |  |  |
| 6. | Fotel na/przy ścianie działowej usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem i min. dwupunktowym bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa. |  |  |
| 7. | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi które muszą zamykać się samodzielnie i być zabezpieczone przed samoczynnym, niezamierzonym otwarciem. (zgodnie z pkt. 4.4.4 normy PN EN 1789) |  |  |
| 8. | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów oraz termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  |  |
| 9. | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych (możliwość wyjmowania do wnętrza przedziału medycznego z jednoczesnym dostępem z zewnątrz poprzez drzwi boczne oraz z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną) |  |  |
| 10. | Sufitowe uchwyty do kroplówek na min. 3 szt. pojemników. |  |  |
| 11. | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |  |  |
| 12. | Szyna typu Modura dł. min 50 cm na ścianie lewej. |  |  |
| 13. | Centralna instalacja tlenowa: - z min 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, - 2 szt butli tlenowych 10 l z reduktorami (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy) – podać markę i model reduktorów, |  |  |
| 14. | Konstrukcja ma zapewnić możliwość swobodnego dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |
| 15. | Konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. |  |  |
| 16. | Miejsce mocowania butli tlenowej 2l |  |  |
| 17. | Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (min 10 stopni) w trakcie transportu pacjenta (podać markę i model oraz załączyć folder oferowanej podstawy). |  |  |
| 18. | Uchwyt do mocowania defibrylatora Lifepack 12 umożliwiające korzystanie w czasie jazdy. |  |  |
| 19. | Uchwyt mocowania respiratora Medumat Standard umożliwiające korzystanie w czasie jazdy. |  |  |
| XIII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1. | Urządzenie do wybijania szyb. |  |  |
| 2. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |
| 3. | Kosz na śmieci. |  |  |
| 4. | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa. |  |  |
| XIV. | SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |
| 1. | NOSZE GŁÓWNE (podać markę i model) |  |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płyta na całej długości pod materacem; |  |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 750; |  |  |
|  | z płynną regulacją kata oparcia do min. 75 stopni |  |  |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |  |
|  | z możliwością montażu składanego statywu na płyny infuzyjne; |  |  |
|  | z możliwością wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy; |  |  |
|  | nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |
|  | z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; |  |  |
|  | możliwość skrócenia długości noszy do pozycji krzesła transportowego zgodnie z pkt. 4.2 normy PN EN 1865 |  |  |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg (podać wagę noszy w kg); |  |  |
| 2. | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH (podać markę i model) |  |  |
|  | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |  |  |
|  | regulację wysokości w min sześciu poziomach; |  |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); |  |  |
|  | wszystkie kółka obrotowe (w zakresie 360 stopni) umożliwiające zarówno jazdę bokiem jaki i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, kółka o odpowiedniej średnicy umożliwiającej jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (podać średnicę kółek w cm); |  |  |
|  | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789; |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |
|  | waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg); |  |  |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |  |  |
|  | musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; |  |  |
|  | folder oraz deklaracje zgodności na oferowany system transportowy (noszę i transporter) – załączyć do oferty; |  |  |
| 3. | KRZESŁO TRANSPORTOWE SKŁADANE - (podać markę i model) |  |  |
|  | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |  |  |
|  | wyposażone w min 2 duże kółka transportowe |  |  |
|  | wyposażone w przednie składane rączki |  |  |
|  | transportowe z regulacją długości z możliwością ustawiana ich na min 2 poziomach wysokości |  |  |
|  | wyposażone w składane tylne rączki transportowe |  |  |
|  | wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu |  |  |
|  | siedzisko wykonane z mocnego miękkiego materiału, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowalnego |  |  |
|  | wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie |  |  |
|  | waga max 10 kg |  |  |
|  | dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg |  |  |
|  | folder oraz deklaracje zgodności na oferowane krzesło – załączyć do oferty; |  |  |
| 4. | NOSZE PODBIERAKOWE (podać markę i model) |  |  |
|  | muszą posiadać komplet min 3 szt pasów zabezpieczających |  |  |
|  | łopaty muszą być wykonane z tworzywa sztucznego |  |  |
|  | muszą być prześwietlane dla promieni RTG w stopniu diagnostycznym |  |  |
|  | muszą posiadać zamki z podwójną zapadką lub o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem |  |  |
|  | muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości |  |  |
|  | muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście |  |  |
|  | muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy |  |  |
|  | waga noszy max 9 kg |  |  |
|  | folder oraz deklaracje zgodności na oferowane nosze podbierakowe – załączyć do oferty; |  |  |
| 5. | DESKA ORTOPEDYCZNA Z UNIERUCHOMIENIEM GŁOWY I KOMPLETEM PASÓW (podać markę i model) |  |  |
|  | deska ortopedyczna wykonana z tworzywa sztucznego |  |  |
|  | przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę RTG |  |  |
|  | ze ściętym końcem od strony nóg ułatwiającym pracę w ciasnych przestrzeniach |  |  |
|  | wyposażona w min 16 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski |  |  |
|  | wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów |  |  |
|  | wyposażona w min 3 pasy zabezpieczające o regulowanej długości dwuczęściowe z obrotowymi metalowymi karabińczykami oraz metalowymi spięciami typu klamra |  |  |
|  | wyposażona w unieruchomienie głowy wielokrotnego użytku składające się z podkładki oraz 2 klocków stabilizujących z otworami usznymi oraz 2 paskami spinającymi |  |  |
|  | waga kompletnej deski mak. 8 kg |  |  |
|  | obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg |  |  |
|  | szerokość deski w zakresie od 45 do 50 cm |  |  |
|  | folder oraz deklaracje zgodności na oferowaną deskę ortopedyczną – załączyć do oferty; |  |  |
| 6. | SSAK (podać markę i model) |  |  |
|  | akumulatorowo-sieciowy |  |  |
|  | z wbudowanym akumulatorem z możliwością pracy w ambulansie i poza nim, |  |  |
|  | z możliwością ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu, |  |  |
|  | słój o pojemności min. 1 l |  |  |
|  | filtr antybakteryjny |  |  |
|  | zawór antyprzelewowy, |  |  |
|  | płynna regulacja siły ssania w zakresie do min. 800mBar |  |  |
|  | przepływ powyżej 20 l/min., |  |  |
|  | wskaźnik stanu naładowania akumulatora, |  |  |
|  | czas pracy ciągłej akumulatora przy maksymalnym obciążeniu min. 30 minut, |  |  |
|  | uchwyt zgodny w wymogami normy PN EN 1789 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu. |  |  |
|  | waga poniżej 5 kg; |  |  |
| XV. | WYMAGANIA OGÓLNE |  | -- |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2007 lub 2008 (pojazd bazowy, sprzęt oraz całe wyposażenie) |  |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące bez limitu kilometrów – na pojazd bazowy z zabudową i sprzętem medycznym |  |  |
| 3. | Aktualne świadectwo homologacji zaoferowanego ambulansu wraz z zabudową . Aktualne świadectwo homologacji zaoferowanego pojazdu bazowego |  |  |
| 4. | Dodatkowo: komplet opon zimowych wraz z felgami. |  |  |

.......................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
firmy na zewnątrz

Miejscowość......................................

Data ..................................................

................................................................

pieczęć firmy

Załącznik Nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ   OFERTOWY

##### OFERTA

Odpowiadając na ogłoszenie przetargowe Nr RŚ. 3421/02/2008, zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego / na stronie internetowej Zamawiającego / w Biuletynie Zamówień Publicznych na:

„Dostawę jednej karetki typu „R” wraz z wyposażeniem dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”,

zgłaszamy przystąpienie do niniejszego postępowania i oferujemy dostawę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej ofercie, z zastosowaniem cen zamieszczonych poniżej:

| Przedmiot zamówienia | Producent / model | Cena netto | Podatek VAT | Cena brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karetka typu „R” |  |  |  |  |
| Uwaga: * - cenę brutto należy podać jako cenę netto wraz z podatkiem VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z zaokrągleniem dokonanym według reguł matematycznych |

- Podstawowe informacje o Firmie. Podstawa prawna do występowania w obrocie prawnym oraz gospodarczym, w tym informacje o wymaganych przepisami prawa odpowiednich koncesjach i licencjach do wykonywania czynności stanowiących przedmiot zamówienia.

(w tym numer NIP, REGON, dane adresowe oraz numer telefonu i faksu, ewentualnie e-mail)

- Spełniamy wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i nie składamy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zapewnimy warunki gwarancyjne oraz serwis karetek i zamontowanego sprzętu na zasadach określonych w załączniku do SIWZ.

- Oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonaliśmy dostawy o podobnym do niniejszego przedmiotu zamówienia rodzaju i wartości. Wykaz tych dostaw stanowi załącznik do niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium w wysokości 3.000 złotych na zasadach określonych w SIWZ.

- Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

- Oferujemy wykonanie dostawy w terminie do dnia 30 kwietnia 2008 roku.

- Określenie części przedmiotu zamówienia, które zamierzamy powierzyć podwykonawcom

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. 	Oferta została złożona na ........ kolejno ponumerowanych stronach od strony nr 1 do strony nr ........ .

..........................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
firmy na zewnątrz

Miejscowość......................................

Data ..................................................

................................................................

pieczęć firmy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

......................................

(pieczęć wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: ........................................................

## Oświadczam, że spełniamy warunki określone w art.22 ust.1 ustawy z dnia 27 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655), tzn.:

- Jesteśmy uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

...................................., dnia ..........................	     ....................................................................

podpis i imienna pieczątka

osoby reprezentującej wykonawcę

.......................................................

pieczęć  Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

W imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy: .................................................................

Oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy z dnia 27 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655)

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.1 – 3.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt.2 lub art.67 ust.1 pkt.1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

........................., dnia ..........................			...............................................................

podpis i imienna pieczątka

osoby reprezentującej Wykonawcę

......................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ WŁAŚCICIELI, OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, PRZEDSTAWICIELI LUB PEŁNOMOCNIKÓW WYKONAWCY UPRAWNIONYCH DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W FIRMIE

| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | STANOWISKO | WZÓR PODPISU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

........................., dnia ..........................			........................................................

podpis i imienna pieczątka

osoby reprezentującej Wykonawcę

......................................................

(pieczęć  wykonawcy)

# DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE

# WYKONYWANIA DOSTAW

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego wraz z numerem telefonu | Rodzaj zamówienia (szczegółowy opis zamówienia) i miejsce realizacji zamówienia | Wartość zamówienia za którą Wykonawca był odpowiedzialny | Rozpoczęcie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok) | Ukończenie realizacji zadania (dzień, miesiąc, rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jako główny Wykonawca co najmniej jedną dostawę karetki o standardach takich jakie są wymagane przez Zamawiającego; doświadczenie musi być podparte referencjami od Zamawiających.

Doświadczenie wymagane od Wykonawców będzie rozpatrywane przez Zamawiającego pod kątem spełnienia warunków dla poszczególnych części zamówienia. Zamówienia nie będzie mógł pozyskać Wykonawca, który nie udokumentuje posiadanego doświadczenia. Z opisu zamówienia dokonanego przez Wykonawcę musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił w/w warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego.

........................., dnia ..........................			........................................................

podpis i imienna pieczątka

osoby reprezentującej Wykonawcę

Załącznik nr 3 do SIWZ

(projekt)

UMOWA NR RŚ. 2222/....../2008

z dnia ........................... 2008 roku

na dostawę jednej karetki typu „R” wraz z wyposażeniem

dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

zawarta w Sochaczewie pomiędzy:

Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

1. Tadeusz Koryś			- Starosta Powiatu Sochaczewskiego

2. Piotr Osiecki	            	- Wicestarosta Powiatu Sochaczewskiego

zwanym dalej Zamawiającym,

a :

.........................................................................................................., reprezentowaną przez :

..........................................................................................

..........................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

#### Przedmiot  Umowy

- Zamawiający, zgodnie z protokółem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia .............................. 2008 roku, zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę karetki typu „R” z wyposażeniem dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

- Dostawa pojazdu wskazanego w ust.1 (nazwa i model karetki: ………………), określonego w ofercie Wykonawcy z dnia ………… 2008 roku, odbędzie się na warunkach określonych w niniejszej umowie, ofercie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami.

§ 2

Zakres dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy określony w § 1 niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2008 roku oraz przeszkolić nieodpłatnie personel zamawiającego w terminie .............. dni roboczych od dnia dostarczenia pojazdu wraz z wyposażeniem.

- Miejsce realizacji zamówienia: ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot dostawy specjalistycznym transportem samochodowym lub w inny sposób zapewniający bezpieczeństwo pojazdu na własny koszt.

- Zamówienie dostawy odbędzie się w dzień roboczy w godzinach pracy tj: od 8.00 do 15.00. Dostawa i prezentacja pojazdu oraz jego podstawowych parametrów winna być zrealizowana w dniu  roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00. Przeszkolenie personelu odbędzie się w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 3

Wartość Zamówienia

- Cenę netto przedmiotu dostawy wynosi ............................................................ złotych.

- Cena brutto przedmiotu dostawy wynosi  ......................................................... złotych.

- Cena netto obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem umowy a w szczególności:

- koszty transportu do bezpośredniego odbiorcy,

- koszty ubezpieczenia dostawy do czasu dostawy do miejsca składowania,

- koszty cła, podatku granicznego, itp.

  - Cena brutto rozumiana jest jako cena netto wraz z podatkiem VAT.

§ 4

Forma i terminy płatności

- Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za dostawę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na konto Wykonawcy wskazany w fakturze, po podpisaniu protokółu bezusterkowego odbioru sprzętu, jednak nie później, niż do dnia 31 grudnia 2007 roku.

- Jako termin zapłaty przyjmuje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, natomiast koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Płatności realizowane będą w PLN.

§ 5

Warunki reklamacji i rękojmia

- Zamawiający po stwierdzeniu, że pojazd stanowiący przedmiot dostawy jest złej jakości – powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę faksem, potwierdzając zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej (list polecony).

- Wykonawca rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni, licząc od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacji faksem. Jeżeli w wyniku rozpatrywania reklamacji zajdzie konieczność wymiany pojazdu po stwierdzeniu jego złej jakości, Wykonawca uczyni to na własny koszt.

- W przypadku zgłoszenia reklamacji o której mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wykonania badań kontrolnych. W zależności od wyników badań koszty ich wykonania obciążają odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcę.

- Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy przysługuje gwarancja na przedmiot dostawy. Okres gwarancji wynosi …… miesięcy (nie mniej, niż 24 miesiące) od daty dostawy przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego (jednak nie mniej, niż gwarancja fabryczna), bez limitu przejechanych kilometrów. Szczegółowe warunki reklamacji określone zostały w załączniku do niniejszej umowy.

- 24 – miesięczną gwarancją objęte są również elementy wyposażenia medycznego stanowiące przedmiot zamówienia.

- Niniejsze warunki reklamacji i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia nie wyłączają uprawnień Zamawiającego w zakresie dochodzenia roszczeń od producenta pojazdu, bądź też poszczególnych elementów sprzętu medycznego.

§ 6

Odpowiedzialność stron

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 25% wartości umowy, określonej w § 3 ust.2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25% wartości umowy, określonej w § 3 ust.2.

- Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji Umowy określonego w § 3 Umowy zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% wartości Umowy, określonej w § 3 ust.2, za każdy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości umowy, określonej w § 3 ust.2, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

- W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy za zasadach określonych w art.145 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 7

Siła wyższa

- W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie jakichkolwiek zobowiązań umownych, którejkolwiek ze stron umowy, określony czas zobowiązań umownych będzie opóźniony na czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz odpowiednio na czas trwania jej skutków.

- W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań w związku z okolicznościami „siły wyższej”, druga strona musi być poinformowana w formie pisemnej w ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności.

- Gdy okoliczności siły wyższej uniemożliwiają jednej ze stron umowy wywiązanie się ze swych zobowiązań umownych strony umowy są upoważnione do rozwiązania umowy w całości lub w części.

§ 8

Rozstrzyganie sporów

- W przypadku powstania sporów na tle zawartej umowy strony zobowiązują się w pierwszym etapie do ich polubownego rozstrzygnięcia.

- W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu w sposób określony w ust.1 właściwy do rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 9

Postanowienia końcowe

- Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655).

- Umowę sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla Zamawiającego i Wykonawcy.

- Załącznikiem do niniejszej umowy jest oferta przetargowa wraz ze złożonymi oświadczeniami i dokumentami.

ZAMAWIAJĄCY: 							   WYKONAWCA:

..........................................................					......................................................

KONTRASYGNATA:

...........................................................

Załącznik do Umowy

| I. | SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKLAMACJI |
| --- | --- |
| 1. | Warunki złożenia reklamacji i jej dokumentowanie | Odmowa przyjęcia ambulansu w przypadku, gdy stwierdzono w chwili dostawy, że nie odpowiada on warunkom wynikającym ze specyfikacji technicznej, jest niesprawny ma widoczne uszkodzenia. Zawiadomienie telefoniczne, potwierdzone na piśmie przesłane faksem a następnie pocztą. Spisanie protokołu reklamacyjnego przy udziale obu stron w terminie max. 2 dni. |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z wniesionej reklamacji | Naprawa bądź wymiana przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 2 dni od chwili wniesienia reklamacji. |
| II. | WARUNKI RĘKOJMI |
| 1. | Okres obowiązywania rękojmi | 12 miesięcy od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | -Wymiana części i podzespołów, które uległy uszkodzeniu w czasie obowiązywania rękojmi na nowe - Świadczenia ustawowe |
| 3. | Czas oczekiwania na wykonanie zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Max.24 godziny od chwili stwierdzenia złej usługi przedmiotu zamówienia |
| 4. | Pozostałe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi | Zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego art. 556 – 576 Księga III, Dział II |
| III. | WARUNKI GWARANCJI |
| 1. | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące od daty zakupu |
| 2. | Zakres gwarancji | Naprawa w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej max 7 dni z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności ambulansu w zakresie przedmiotu umowy. |
| IV. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |
| 1. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia niesprawności ambulansu | Czas reakcji serwisu max 48 h i możliwość dostarczenia ambulansu zastępczego na okres naprawy, jeśli naprawa trwa dłużej niż 3 dni robocze. |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            DOSTAWCA:

# Text boxes

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

Powiat Sochaczewski

reprezentowany przez:

# Zarząd Powiatu

ul. M. J. Piłsudskiego 65

96 – 500 Sochaczew

tel. (0 – 46) 864 – 18 – 40 lub 73

fax. (0 – 46) 864 – 18 – 71