Sochaczew, dnia 20 kwietnia 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/03/1/2009

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytania i informuje, co następuje:

- Czy w oknach otwieranych z poziomu podłogi należy zastosować cięgna elastyczne; jeśli tak, to o jakich wymiarach?

- Czy jako materiał okien można zastosować sosnę łączoną z mikrowczepami?

- Czy można zastosować system HAU – TAU równoważony do systemu otwieraczy GEZE?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1)	Z przekroju budynku A – A; B – B; C – C oraz elewacji rys.6, 7, 8, 9, wynika w których oknach należy stosować cięgna elastyczne.

ad.2)	Zamawiający nie dopuszcza tego typu rozwiązania – materiał okien to drewno lite.

ad.3)	Zamawiający dopuszcza wykorzystanie system HAU – TAU.

Zamawiający informuje jednocześnie, że termin składania ofert oraz uiszczenia wadium nie ulega zmianie – oferty należy składać w terminie i w sposób określony zapisami specyfikacji (tj. do dnia 30 kwietnia 2009 roku do godz.12.00).

.

Z poważaniem