# WYKAZ  KOTŁOWNI  PODLEGAJĄCYCH  PRZEGLĄDOM  SERWISOWYM

(uszczegółowienie do specyfikacji technicznej – przetarg sygn. RŚ. 3421/08/2010)

- ZSRCKU – Internat Sochaczew, ul. Piłsudskiego 63

2 x Viessmann Vitoplex 100					225 kW

1 x Viessmann Vitorond 200			  		  63 kW

- ZSRCKU – Sala gimnastyczna Sochaczew, ul. Piłsudskiego 63

1 x Viessmann Vitoplex 100					225 kW

1 x Viessmann Vitoplex 100					170 kW

- Zespół Szkół w Teresinie – Al. XX – lecia

1 x Viessmann Paromat Simplex				130 kW

2 x Viessmann						250 kW

- DPS w Sochaczewie, ul. Gawłowska 148 i w Młodzieszynie

1 x Viessmann Paromat Simplex				130 kW

2 x typ Uno 3							160 kW

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Załuskowie

2 x Viessmann Paromat Simplex				285 kW

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, ul. 15-go Sierpnia 4

2 x Viessmann Vitoplex 100					285 kW

- ZSCKP Sochaczew, ul. Piłsudskiego 51

2 x Viessmann Vitoplex 100					285 kW

- Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. Ziemowita 10

2 x Viessmann Vitoplex 300					130 kW

- Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie, ul. Ziemowita 3 i w Erminowie

1 x Paromat Triplex						225 kW

1 x Viessmann						230 kW

- Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie, ul. Kusocińskiego 11

1 x Viessmann Vitorond 200					63 kW