Sochaczew, dnia 30 grudnia 2010 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/12/02/2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie w meble oraz w sprzęt rehabilitacyjny i medyczny” [Zamówienie realizowane jako część projektu Adaptacji i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie – współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 (RPO WM)]

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając ich źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zmianami) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

- [Rozdział III, pkt.1] Czy Zamawiający mógłby przedstawić wykaz mebli oraz sprzętów rehabilitacyjnych i medycznych wycofanych z użytku podlegających utylizacji przez Wykonawcę?

- [Rozdział III, pkt.3, Nr 5] Prosimy o potwierdzenie czy w specyfikacji technicznej nie powstał błąd wynikający z nazewnictwa przedmiotu zamówienia; jeśli nie to czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół sztuk 3 posiadający następujące parametry: metalowa rama, rama malowana proszkowo, prosta i stabilna konstrukcja, leżysko dwuczęściowe tapicerowane bezszwowo, wymiary 55 x 182 x 50, regulacja nachylenia zagłówka od 0 do 30°, posiadający uchwyt na prześcieradła jednorazowego użytku?

- [Rozdział III, pkt.3, Nr 16] Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania leżankę mobilną posiadającą następujące parametry: konstrukcja ze stli lakierowanej proszkowo, wysokość leża regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego, leże trzyczęściowe tapicerowane bezszwowo, regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 72 aż do -20°, mechanizmy trendelenburg i anty – trendelenburg, uchwyt na rolkę prześcieradła, kółka z centralną blokadą i dwiema niezależnymi dźwigniami?

- [Rozdział III, pkt.3, Nr 23] Prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Występuje również w pozycji Nr 123 i 130. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę z czterema szufladami wysuwnymi, zamykaną na zamek centralny, z wysokością regulowaną na nóżkach w zakresie do 3 cm +/- 1 cm, posiadającą zlew z baterią wyciąganą, posiadającą blat roboczy, wymiary: szerokość 120 cm, głębokość 60 cm, wysokość 75 cm – regulowana w zakresie 3 cm, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem?

- [Rozdział III, pkt.3, Nr 27] Czy Zamawiający wymaga aby był cokół 6 cm w szafce wiszącej?

- [Rozdział III, pkt.3, Nr 49] Zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji technicznej powyższego przedmiotu zamówienia, ponieważ brak jest możliwości otwarcia zamieszczonego pliku.

- [Rozdział III, pkt.3, Nr 67] Czy Zamawiający dopuści dodatkowy blat po całej szerokości szafki?

- [Rozdział III, pkt.3, Nr 67] Czy Zamawiający dopuści dodatkowy blat o głębokości 25 cm +/- 2 cm?

- [Rozdział III, pkt.3, Nr 102] Prosimy o potwierdzenie Zamawiającego czy chodzi o rotor kończyn górnych czy dolnych.

- [Rozdział III, pkt.3, Nr 139] Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę o wymiarze 80 x 38 x 217 cm, pozostałe parametry techniczne bez zmian?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1) Zamawiający przedstawi orientacyjny wykaz sprzętu do utylizacji w dniu 31 grudnia 2010 roku. Ostateczny wykaz będzie znany dopiero w momencie przeprowadzki Domu Pomocy Społecznej do nowego obiektu i będzie uzależniony m.in. od jego stanu technicznego i możliwości wykorzystania dla dalszych potrzeb funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej. Prawdopodobnie duża część wyposażenia, a w szczególności stare meble, pozostanie w dotychczasowej lokalizacji i Wykonawca nie będzie musiał go odbierać i poddawać procesowi utylizacji.

ad.2) Zamawiający dopuszcza do zaoferowania stół posiadający takie parametry.

ad.3) Zamawiający dopuszcza do zaoferowania leżankę mobilną posiadającą takie parametry.

ad.4) Zamawiający dopuszcza do zaoferowania szafkę posiadającą takie parametry.

ad.5) Zamawiający nie wymaga cokołu w szafce wiszącej.

ad.6) Zamawiający załącza oddzielnie plik z poz.49 dla zestawów kanapa plus dwa fotele.

ad.7 i 8) Zamawiający dopuści dodatkowy blat o takiej szerokości i głębokości.

ad.9) Zamawiającemu chodzi o rotor kończyn dolnych, w tabelce parametrów sprzętu jest błąd.

ad.10) Zamawiający dopuści szafę o takich wymiarach.

Zamawiający informuje jednocześnie, że termin składania ofert oraz uiszczenia wadium nie ulega zmianie – oferty należy składać w terminie i w sposób określony zapisami specyfikacji (tj. do dnia 4 stycznia 2011 roku do godz.12.00).

Z poważaniem

Tadeusz Koryś

/-/

Starosta Sochaczewski

# Text boxes

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013