Sochaczew, dnia 17 listopada 2008 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/15/3/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont kotłowni olejowej w Zespole Szkół w Teresinie”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

„W związku z powstałymi niejasnościami pytamy: W kosztorysie nakładczym remont kotłowni olejowej i instalacji technologicznej zamawiający informuje, iż w zakres robót wchodzi m.in. dostawa i montaż kotłów Vitoplex 100, nie podając typu kotła (PV, SX). Typ kotła ma ogromne znaczenie w danym przypadku, gdyż zgodnie z danymi uzyskanymi od producenta kotłów, kotły typu Vitoplex 100 SX zostały wycofane z produkcji. Najbardziej zbliżone do nich technologicznie są kotły Vitoplex 200 typ SX. Na dzień dzisiejszy producent kotłów posiada w swej ofercie kotły Vitoplex 100 typu PV, które różnią się technologicznie od kotłów Vitoplex 100 typ SX. Prosimy o dokładne określenie typu kotła lub podanie parametrów, które musi on spełniać.”

W odpowiedzi na powyższe zapytanie zamawiający wyjaśnia, iż przy określeniu przedmiotu zamówienia podany został wzorcowy typ kotła, jego moc i ilość obiegów grzewczych jako podstawowe parametry. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego typu kotła pod warunkiem, że zamiennik posiadać będzie wszystkie parametry techniczne takie same lub lepsze od wskazanego przez Zamawiającego i Wykonawca, który zaproponuje alternatywę udokumentuje parametry zamiennika.

Zamawiający informuje jednocześnie, że uległ zmianie termin składania ofert i uiszczenia wadium, co zostało określone w piśmie RŚ. 3421/15/2/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku.

Z poważaniem