Sochaczew, dnia 3 lutego 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/18/4/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytania i informuje, co następuje:

- Według SIWZ pkt.III Zakres zamówienia „Przedmiot zamówienia obejmuje realizację prac budowlanych – remontowych polegających na adaptacji i rozbudowie Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, Gmina Rybno, Powiat Sochaczewski, województwo mazowieckie, określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, harmonogramie robót, dokumentacji budowlanej, kosztorysach nakładczych, książkach przedmiarów robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną” prosimy o wyjaśnienie, co jest nadrzędne przedmiary czy dokumentacja.

- Pytanie dotyczy robót ziemnych (Dział 3 – przedmiar roboty budowlane). W dziale 3 pkt.30 mamy wykopy na odkład w ilości 1489,52 m3. Z punktu 31 – 31 dział 3 wynika, że urobek w ilości 630,12 m3 ma zostać wywieziony na odległość 5 km. Z różnicy wynika, że 859,4 m3 urobku ma zostać na działce. Prosimy o potwierdzenie miejsca składowania urobku, ponieważ z punktu 34 d.3 wynika, że wykop ma być zasypany przywiezionym piaskiem w ilości 859,40 m3.

- Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie dokumentacji geotechnicznej.

- Prosimy o podanie, z jakiego materiału mają być wykonane ściany kotłowni oraz ściany fundamentowe (czy mają być z bloczków betonowych, czy żelbetowe?).

- Ponawiamy prośbę o umieszczenie dokumentacji: „Projekt konstrukcji dachu z dźwigarów kratowych”. W zamieszczonych dokumentach na Państwa stronie nie ma żadnych rysunków dotyczących konstrukcji dachu. Jedyny rysunek to „Konstrukcja daszku nad wejściem do kotłowni” nr K/052.

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

ad.1)	Dokumentację przetargową stanowi zarówno projekt, jak i przedmiar. W przypadku rozbieżności należy przyjąć, tak jak zostało to ujęte w projekcie.

ad.2)	Całkowita ilość wykopów 1489 m3, z tego 630 m3 winno być wbudowane na miejscu, natomiast 859 m3 należy wywieźć na wysypisko. Obmiar w pozycji 34 winien brzmieć: „Zasypanie wykopów gruntem złożonym na odkład – bez dowiezienia piasku” – i tak należy przyjąć w ofercie.

ad.3)	Dokumentacja geotechniczna jest do wglądu u Zamawiającego.

ad.4)	Ściany kotłowni należy wykonać z bloczków betonowych na zaprawie cementowej, bądź betonowe.

ad.5)	 „Projekt konstrukcji dachu z dźwigarów kratowych” w wersji elektronicznej udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 2 lutego 2009 roku.

Z poważaniem