Sochaczew, dnia 3 lutego 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/18/5/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytania i informuje, co następuje:

„Prośba o przedstawienie i określenie:

- właściwych zestawień stolarki okiennej i drzwiowej w celu dokładnej jej wyceny. Załącznikami do dokumentacji przetargowej są zestawienia stolarki. Po porównaniu ich z załączonymi rzutami w kilku przypadkach nie znajdują one tam odzwierciedlenia,

- zestawień i rysunków balustrad, łącznie z określeniem ich szczegółów,

- właściwych zestawień uchwytów dla osób niepełnosprawnych, wraz z wykazem miejsc, w których mają one zostać umiejscowione,

- brakujących rysunków konstrukcji głównego dachu – na podstawie udostępnionej dokumentacji nie ma możliwości dokonania wyceny,

- brakujących rysunków określających wygląd bram,

- standardu płytek gresowych i glazury w budynku – z opisów technicznych, jak i z załączonej dokumentacji nie można wywnioskować, jakim wymogom powinny one podlegać,

- sprecyzowanych wymiarów windy osobowej umiejscowionej w szybie murowanym o symbolu D2, z uwagi na to, że w podanym otworze nie mieści się winda o udźwigu do 1000 kg, minimalny wymiar szybu dla windy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (osoba niepełnosprawna na wózku + osoba towarzysząca) wynosi 165 cm x 180 cm.

- Przedsiębiorstwo (…) zwraca się z prośbą do Zamawiającego o umieszczenie na stronie internetowej brakujących rysunków warsztatowych (konstrukcyjnych) dźwigara dachowego, które są niezbędne do sporządzenia oferty cenowej.

- W kosztorysach nakładczych na wykonanie „Instalacji wewnętrznej wod – kan” ujęte zostały:

a) 	pralnice – szt. 2

b) 	suszarko – wirówka – szt. 1

c) 	zmywarka do naczyń – szt. 1

prosimy o określenie parametrów tych urządzeń lub podanie producenta, gdyż w dokumentacji technicznej nie jest to określone.

- W w/w kosztorysach przyjęto baterie natryskowe i umywalkowe z termostatem. Prosimy o podanie producenta i typu baterii.

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

ad.1)	Do oferty należy przyjąć wymiary i ilości stolarki jak w przedmiarach (poz.155 – 170).

ad.2)	Ilość balustrad przedstawia poz.174 i 175 przedmiaru. W przedmiarach podano, że mają być balustrady ze stali nierdzewnej..

ad.3)	Uchwyty dla niepełnosprawnych w ofercie przyjąć, jak w pozycji 173 przedmiaru. Rzeczą logiczną jest, że montuje się je tam, gdzie jest pomieszczenie dla niepełnosprawnych.

ad.4 i ad.8)	„Projekt konstrukcji dachu z dźwigarów kratowych” w wersji elektronicznej udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 2 lutego 2009 roku.

ad.5)	 Narzucone są zgodnie z projektem tylko wymiary bramy i jej sposób otwierania (po.32 i 33 przedmiaru).

ad.6)	Przy braku w opisie specjalnych wymagań w stosunku do płytek – należy zastosować płytki posiadające wymagane certyfikaty.

ad.7)	Nie należy ujmować w ofercie windy D2. W projekcie zostanie ona usunięta w ramach nadzoru autorskiego.

ad.9)	Zaprojektowane urządzenia służą do awaryjnego użycia i są to urządzenia typu domowego.

ad.10)	Do oferty należy przyjąć baterie z termostatem – bez narzucania typu.

Z poważaniem