Sochaczew, dnia 4 lutego 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/18/6/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytania i informuje, co następuje:

„Firma (…) wnosi o wyjaśnienie n/w kwestii z kosztorysu na wewnętrzne instalacje wodno – kan.:

- Baterie umywalkowe – w kosztorysie są baterie z termostatami, a w projekcie baterie z mieszaczami – poz.19.d.l,

- Baterie natryskowe – w kosztorysie są baterie z termostatami, a w projekcie baterie z mieszaczami – poz.20.d.l,

- Prosimy o podanie typu pralnicy lub jej parametrów technicznych – poz.67.d.2,

- Prosimy o podanie typu suszarko – wirówki lub jej parametrów technicznych – poz.69.d.2,

- Prosimy o podanie typu zmywarki lub jej parametrów technicznych – poz.68.d.2.

- W związku z pojawieniem się w Opisie Technicznym Architektura i w Przedmiarze Robót budowlanych wykładzin – Noraplan – wykładzina kauczukowa, proszę o podanie kolekcji wykładziny oraz kolorystyki. Wykładzina występuje w sześciu kolekcjach, a kolekcje różnią się cenowo po kilka euro za m², informacja taka jest niezbędna do prawidłowej wyceny.

- Proszę o określenie czy wykładzina Noraplan będzie układana w poszczególnych pomieszczeniach w różnych kolorach czy w jednym. Jeżeli w różnych to prosimy o załączenie projektu ułożenia wykładziny gdyż takie rozwiązanie podraża wykonanie posadzki.

- Proszę o określenie parametrów technicznych i kolorystycznych wykładziny sportowej z pozycji 217 przedmiar budowlany, gdyż brak jakiejkolwiek wzmianki o opisie technicznym.

- Proszę o wyjaśnienie czy przedmiar elektryczny został przypadkowo opisany jako MOSiR Basen Zamość (opis kosztorysu dział I). Jeżeli przypadkowo to prosimy o korektę, gdyż przedmiary stanowią załączniki do ofert.

- Proszę o sprecyzowanie czy z kosztorysami należy do ofert załączyć zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny.

Prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania w wyniku analizy:

- W opisie technicznym znajduje się zapis „Wszystkie okna należy wyposażyć w okucia obwiedniowe, umożliwiające regulowaną infiltracje powietrza oraz w okucia umożliwiające ich otwieranie z poziomu posadzki” dodatkowo w wyjaśnieniach z dnia 26.01.2009 r. w odpowiedzi na pytanie 16 Zamawiający napisał „Okna otwierane przy pomocy cięgna winny być tylko uchylne”. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie okien (a nawet skrzydeł) które mają być otwierane za pomocą cięgna gdyż zapis „wszystkie okna” nie pozwala na wykonanie wyceny (np. okno O8 ma aż 6 skrzydeł, czy wszystkie mają być więc uchylne za pomocą cięgna?).

- W pozycji 135 kosztorysu budowlanego jest opis „Analogia: Boazerie – deska elewacyjna wykończona fabrycznie” w nakładach materiałowych „deski elewacyjne w systemie MOCO”  w związku z tym prosimy o wskazanie konkretnego typu deski MOCO. Na stronie internetowej jednego z dostawców tego materiału znaleźliśmy aż 13 typów tej deski dodatkowo w dwóch gatunkach drewna.

- Zgodnie z opisem budynek należy wyposażyć w 2 dźwigi jeden Cibes A 500 oraz drugi (nie określonej firmy i typu). Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiającemu chodziło o dźwig Cibes A 5000 (a nie A 500) oraz czy dźwig ten ma być dostarczony w wersji standardowej? Prosimy także o uszczegółowienie dźwigu nr 2 (rodzaj napędu, standard wykończenia, czy przewidziane jest podszybie). Czym jest podyktowana wysokość podnoszenia do 9 m; czy Zamawiający przewiduje w przyszłości rozbudowę budynku i w związku z tym jest potrzeba przewidzieć dźwig o takim parametrze? W obecnym projekcie różnica poziomów kondygnacji parteru i piętra to tylko 3,40 cm.

- W wyjaśnieniach z dnia 26.01.2009 r. w odpowiedzi na pytanie 6 Zamawiający informuje  „Konstrukcje dachu należy wykonać wg projektu „Projekt konstrukcji dachu i dźwigarów kratowych” oraz w opisie konstrukcji „Na budynku zaprojektowano więźbę dachową z dźwigarów deskowych o kącie pochylenia połaci dachowej 12° z drewna klasy C 27, Konstrukcja dachu według opracowania firmy „WPW Invest”. Więźbę wykonać według rysunku konstrukcyjnego”, niestety w projekcie umieszczonym na stronie internetowej brak jest takich dokumentów. Prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji konstrukcyjnej dotyczącej więźby.

- Pozycja 183 kosztorysu budowlanego proszę o korektę nakładów płyty OSB. Obecnie jest 0.231 m³/m² a winno być 0.0231 m³/m².

- Pozycja 166-170 kosztorysu budowlanego dotyczą przegród w pomieszczeniach sanitarnych prosimy o uszczegółowienie tego zakresu poprzez przekazania szczegółowych rysunków, wskazanie przykładowego producenta (typu, materiału, wykończenia) oraz podanie ilości w m² np. dla jakiej kabiny narożnej z drzwiami .

- Czy zakres zamówienia obejmuje wyposażenie Sali gimnastycznej? Jeśli tak to prosimy o dostarczenie zestawienia tegoż wyposażenia.

- W kosztorysie Instalacja kanalizacji zewnętrznej występuje zbiornik podziemny o poj. 50 m³, prosimy o podanie z jakiego materiału ma być wykonany: beton czy PE?

Przedsiębiorstwo (…) zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości wynikłych w trakcie opracowania kosztorysu:

- Roboty budowlane: Prosimy o udostępnienie brakujących rysunków konstrukcji dźwigarów rozmieszczenia dźwigarów deskowych.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy wszystkie okna mają być obustronnie foliowane.

- Elektryka: W projekcie występuje centralka włamaniowa Satel Integra. W opisie do projektu technicznego jest mowa o przyszłej rozbudowie systemu sygnalizacji włamania. Proszę o sprecyzowanie o jaki model Integry chodzi – 24, 32, 64 czy 128 oraz jaki rodzaj manipulatora życzy sobie użytkownik?

- W przedmiarach jak i w projekcie technicznym brak jest sygnalizatorów. Czy należy uwzględnić sygnalizatory zewnętrzne lub wewnętrzne?

- W projekcie technicznym jest mowa o centrali telefonicznej firmy Platan model Beta. Z jakim wyposażeniem ma być centrala? Ile linii miejskich, ile linii abonenckich, czy centralą ma być wyposażona w zapowiedź słowną DISA, czy ma posiadać funkcję automatycznego transferu faksu, czy ma mieć podtrzymanie na wypadek zaniku energii elektrycznej, czy ma być wyposażona w porty aparatów systemowych a jeśli tak to ile portów i aparatów systemowych winna posiadać?

- W projekcie technicznym CCTV ani w przedmiarach nie jest uwzględniony żaden monitor do obserwacji i odtwarzania nagrań zapisanych przez rejestrator. Jest natomiast mowa o komputerze, który ma służyć do nadzoru rejestratora lecz brak go w przedmiarach CCTV. Jak należy to rozumieć i czy należy uwzględnić monitor, czy raczej zdalny nadzór nad rejestratorem? Jeżeli monitor okazuje się zbędny, to w jakim celu jest pulpit sterujący kamerami?

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

ad.1 i 2) Baterie z termostatami – zgodnie z przedmiarami.

ad.3)	Pralnice typu domowego o mocy 1,5 kW.

ad.4)	Suszarko – wirówka kondensacyjna typu Siemens WT46S513PL.

ad.5)	Zmywarka typu ZK-05.4 Lozamet.

ad.6 i 7) Do oferty należy przyjąć wykładzinę kauczukową Noroplan Mega grubości 2 mm w kolorze 2671. Na klatkach schodowych i w spocznikach należy przyjąć wykładzinę Norament grubości 3,5 mm w kolorze 2681.

ad.8)	Warstwę wierzchnią stanowi wykładzina sportowa o grubości 5 mm winylowa na podkładzie z pianki.

ad.9)	Błąd w opisie – informacja znalazła się we wcześniejszych wyjaśnieniach o błędnym załączeniu dokumentów przekazanych przez projektanta.

ad.10)	Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy przygotowany zgodnie z SIWZ oraz zgodnie z załączonymi przedmiarami i kosztorysami „zerowymi”. Wykaz sprzętu należy załączyć zgodnie z załączonym formularzem.

ad.11) Za pomocą cięgna mają być otwierane (uchylane) górne części okien: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Jedynie w oknie 06 wszystkie uchylne części otwierane za pomocą cięgna.

ad.12) Do oferty należy przyjąć deskę elewacyjną, profil Soft Line ze świerku skandynawskiego.

ad.13) Do oferty należy przyjąć dźwig Cibes A5000 – 1 szt. Dźwigu D2 nie ujmować. Wysokość podnoszenia dźwigu – do 9 m.

ad.14) Projekt konstrukcji dachu został zamieszczony w wersji elektronicznej w BIP (Biuletynie Informacji Publicznej) na stronie internetowej Zamawiającego.

ad.15) Do oferty należy przyjąć nakład 0,0231 m³/m².

ad.16) Do oferty należy przyjąć kabiny systemowe z laminatów typu Compact - płyty o gr. 10 mm, wsparte na podporach i mocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych.

ad.17) Nie ujmować w ofercie.

ad.18) Do oferty należy przyjąć zbiornik z PE.

ad.19) Projekt konstrukcji dachu został przesłany w wersji elektronicznej.

ad.20) Do oferty należy przyjąć wszystkie szyby obustronnie foliowane.

ad.21) Satal Integra 24.

ad.22) W projekcie uwzględniono czujki ruchu szt. 4 (wewnętrzne) w pomieszczaniu – jak na planie rys. nr.1 i 2 oraz schemacie rys.4.

ad.23) Centralka Beta – 4 linie miejskie i do 16 wewnętrznych.

ad.24) Patrz opis techniczny str.2 „do rejestracji, archiwizacji oraz odczytu obrazu z kamer należy zastosować rejestrator DIVAR 2 8 – Kanałowy firmy Bosch z możliwością komunikacji w technologii Bilinx oraz wewnętrzną nagrywarką DVD i dyskiem twardym 600GB. Rejestrator współpracujący z komputerem PC umożliwi pełny nadzór oraz sterowanie kamerami. Komputer powinien spełniać wymagania określone producenta rejestratora. Komputer zazwyczaj posiada monitor i należy go uwzględnić.

Z poważaniem