Sochaczew, dnia 23 stycznia 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/19/1/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

W związku ze skierowanym zapytaniem dotyczącym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytania i informuje, co następuje:

1. „Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono 2 projekty instalacji wentylacji różniące się od siebie oraz 1 przedmiar robót dotyczący wentylacji, który zakresem odpowiada po trochu dla każdego z projektów i nie obejmuje w całości zakresu tych 2 projektów. W związku, iż pkt.V.11 SIWZ napisano: ”Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich robót wynikających ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, kosztorysów nakładczych, książek przedmiarów robót, sztuki budowlanej i technologii wykonania” proszę o odpowiedź czy należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót czy też zgodnie z projektem technicznym, a jeżeli zgodnie z projektem, to którym?”

2. „W projekcie technicznym kotłowni przewidziano montaż wartownika DN65 wraz z rozdzielaczem DN65 natomiast w przedmiarze robót przewidziano montaż wartownika DN100 wraz z rozdzielaczem DN100. W związku, iż w pkt.V.11 SIWZ napisano: ”Oferta powinna dotyczyć wykonania wszystkich robót wynikających ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej, kosztorysów nakładczych, książek przedmiarów robót, sztuki budowlanej i technologii wykonania” proszę o odpowiedź czy należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót czy też zgodnie z projektem technicznym?”

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytanie o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1) Wentylację należy wycenić zgodnie z przedmiarem i projektem, który nie obejmuje wentylacji pralni (centrala naw. – wyz.).

ad.2) W projekcie technicznym jest błąd – powinno być DN100, tak jak w przedmiarze.

Z poważaniem