Sochaczew, dnia 19 lutego 2009 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: RŚ. 3421/19/11/2008

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając jego źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

- W zestawieniu stolarki drzwiowej na budynek C nadal występują błędy. Według aktualnego zamieszczonego wykazu stolarki drzwiowej na budynek C wszelkie drzwi z wyjątkiem DC8 mają być wykonane w klasie ognioodporności EI 30. Prosimy o potwierdzenie, że rzeczywiście pozostałe drzwi mają być przyjmowane jako ognioodporne lub o jasne wskazanie, które z nich mają spełniać wymagania odporności EI 30?

- Prosimy również o wyjaśnienie w związku z odpowiedzią na pytanie nr 9 zawarte w piśmie RŚ.3421/19/10/2008 z dnia 17 lutego 2009 roku. Czy rzeczywiście ulega zmianie kolorystyka okien PCV na okna w kolorze białym, ponieważ w aktualnie zamieszczonych zestawieniach stolarki okiennej nadal występuje kolor RAL szary.

- W odpowiedziach z dnia 17 luty 2009 znak sprawy RŚ.3421/19/10/2008 przekazano nowe zestawienie stolarki okiennej PCV. Na aktualnym rysunku A17 w uwagach znajduje się opis „profile w kolorze RAL 7045 (szary)” natomiast w tych samych wyjaśnieniach w odpowiedzi na pytanie 9 Zamawiający umieścił „do oferty należy przyjąć stolarkę okienną PCV w kolorze białym bez malowania (lakierowania)”. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie koloru stolarki okiennej PCV.

- W związku z prośbą ustalenia u dostawców ceny dźwigu towarowego prosimy o wskazanie konkretnego typu dźwigów nazwy i modelu, lub parametrów tego urządzenia. Dokumentacja mówi o dźwigu BKG zaś wyjaśnienie z dnia 17 lutego 2009 o dźwigu 250 kg, niestety te dane są niewystarczające do uzyskania ceny.

- W kosztorysie Instalacja wewnętrzna gazów w poz. 28 w opisie „zamocowanie zbiornika do płyty betonowej (bednarką lub pasami transportowymi z klamrą zaciskową poprzez fundamentowe śruby rozporowe)”, prosimy o podanie czy w pozycji należy ująć także dostawę tego zbiornika. Jeżeli dostawa tego zbiornika wchodzi w zakres Oferentów prosimy o podanie typu i producenta tego zbiornika.

- Na rysunku nr 6 Instalacji zbiornika gazu płynnego w tabeli zestawienia materiałów pod nr 19 znajduje się „Gazomierz G6”, nie ma natomiast odzwierciedlenia w przekazanych przedmiarach. Prosimy o podanie czy gazomierz jest w zakresie Wykonawcy robót czy Gazowni.

Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający informuje:

ad.1)	Zamawiający informuje Wykonawców, że w budynku „C” tylko drzwi DC3 są o odporności EI 30.

ad.2 – 3) Zamawiający informuje, że wszystkie okna w stosunku do których Wykonawcy zgłaszali zapytania winny być z PCV w kolorze białym nie malowane i tak należy to przyjąć do oferty.

ad.4)	Zamawiający nie może narzucać konkretnego modelu dźwigu konkretnego producenta – należy uwzględnić dźwig o udźwigu 250 kg o parametrach określonych w dokumentacji.

ad.5 – 6) W ofercie należy ująć dostawę zbiornika na gaz o parametrach określonych w specyfikacji (dokumentacji technicznej), jak również dostawę gazomierza G6, który Wykonawcy powinni zamontować.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin wniesienia wadium oraz składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 23 lutego 2009 roku, zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem.

Z poważaniem