Sochaczew, dnia 11 października 2018 roku

Wykonawcy zainteresowani wzięciem

udziału w postępowaniu

Sygn. post.: ZP.272.05.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawa dźwigu osobowego wraz z jego montażem do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017 roku, poz.1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść pytań Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu pn.: „Dostawa dźwigu osobowego wraz z jego montażem do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”.

Pytania:

- Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne przeanalizowanie terminu określonego w SIWZ dotyczącego zakończenia inwestycji tj. 14.12.2018r. i możliwości jego wydłużenia co najmniej do dnia 28.02.2019 r. uwzględniając:

1) Terminy dostaw urządzeń dźwigowych w IV kwartale roku;

2) Terminy montaży;

3) Możliwość certyfikacji i rejestracji dźwigu przez Jednostkę Notyfikowaną UDT-CERT oraz UDT.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania istniejącego szybu windowego do nowego urządzenia w tym pogłębienia podszybia, wyprodukowanie dźwigu jego dostawa i montaż, uzyskanie decyzji UDT zezwalającej na eksploatację w przewidywanym przez Zamawiającego terminie jest nierealny.

Wyrażamy głęboką nadzieję na ponowną analizę, opracowanie i umożliwienie takiego terminu, aby do przetargu przystąpiła jak największa ilość oferentów, a tym samym uzyskanie przez Zamawiającego jak najlepszej ceny i jakości w stosunku do zamówienia.

- Ponadto uprzejmie prosimy o:

1) Wyjaśnienie czy kabina będzie miała tylko 1 szt. drzwi (nieprzelotowa), czy 2 szt. drzwi (przelotowa)? W opisie jest wpisane, że kabina jest nieprzelotowa, ale poniżej wymienione są 2 sztuki drzwi kabinowych i 6 sztuk drzwi szybowych, co by wskazywało na to, że jednak jest przelotowa.

2) Informację czy przedmiotem umowy jest objęta usługa konserwacji dźwigu osobowego w okresie udzielonej gwarancji;

3) Informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie w urządzeniu wymiarów:

- kabiny 1100 (szer.) x 2100 (głęb.) mm? udźwig 1000 kg (lub 13 osób).

- drzwi o wymiarach 900 x 2000 mm

Odpowiedzi:

ad.1) Termin realizacji zamówienia pozostaje niezmieniony. Zamawiający ma pełną świadomość bardzo krótkiego czasu na realizację zamówienia, ale zasady współfinansowania (uzyskanie dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa) i konieczność rozliczenia do końca 2018 roku przedmiotowej inwestycji, jako elementu większego projektu, uniemożliwia wydłużenie terminu do tego, który został zaproponowany przez Wykonawcę.

ad.2) Kabina windy jest kabiną nieprzelotową. W opisie przedmiotu zamówienia wkradła się pewnego rodzaju nieścisłość i opisanie ilości drzwi językiem powszechnym. Winda powinna posiadać 1 parę drzwi kabinowych (dwu – lub wielopanelowych) oraz 3 pary drzwi szybowych (dwu – lub wielopanelowych). Zamawiający opisując windę użył opisu dla ilości skrzydeł, a nie kompletów drzwi.

W ramach ceny Wykonawca powinien zapewnić bieżącą konserwację wszystkich elementów windy w okresie gwarancyjnym, zgodnie z zaleceniami serwisowymi. Wymóg ten ujęty jest w poz.68 specyfikacji technicznej urządzenia.

Zamawiający, m. in. ze względu na potrzebę obsługi łóżek z niepełnosprawnymi mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, nie wyraża zgody na zaproponowane wymiary windy oraz otworu drzwiowego. Specyfikacja techniczna określa minimalne wymagania co do wymiarów windy (kabiny i otworów drzwiowych). Zamawiający dopuści natomiast windę przystosowaną do większych obciążeń, niż opisano to w specyfikacji technicznej, o ile zaproponowane parametry nie spowodują potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę, a umożliwią odbiór urządzenia i wyrażenie zgody na użytkowanie przez UDT.

Wszelkie zmiany SIWZ stanowią jej integralną część.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

W imieniu Zamawiającego

Jolanta Gonta /-/

Starosta Sochaczewski