Sochaczew, dnia 3 sierpnia 2016 roku

Wykonawcy wg rozdzielnika

Zapytanie ofertowe – zaproszenie do składania ofert

„Dostawa w pakietach sprzętu medycznego

dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”

sygn. postępowania: ZP.272.PU.12.2016

Zarząd Powiatu w Sochaczewie zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w postępowaniu na wybór Wykonawcy / Wykonawców w zakresie dostaw pakietowych sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 z późn. zmianami) – wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30.000 EURO (art.4 pkt.8 ustawy).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie będą miały przepisy ustawy dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 roku, poz.380 z późn. zm.).

1. Zamawiający:

Powiat Sochaczewski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie

ul. Marszałka Jozefa Piłsudskiego 65

96 – 500 Sochaczew

Tel.: (46) 864 – 18 – 40

Faks: (46) 864 – 18 – 71

http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/

- Określenie przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do siedziby Szpitala Powiatowego przy ulicy Batalionów Chłopskich 3/7 w Sochaczewie, zgodnie z zapisami niniejszego zapytania oraz załącznika określającego ilościowo – asortymentowy opis zamówienia.

- Przedmiotowe zamówienie jest udzielana w 5 pakietach. Ilość pakietów oraz ich zakres rzeczowy wynika z zawartych umów pomiędzy Powiatem Sochaczewskim, a Gminami, które udzielają na zakup przedmiotowego sprzętu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

- Opis przedmiotu zamówienia został przygotowany przez pracowników Szpital Powiatowego w Sochaczewie. Użytkownik opisał przedmiot zamówienia w sposób zapewniający najwyższy stopień konkurencyjności. Wskazanie określonych typów sprzętu ma wymiar praktyczny i związany z użytkowaniem już danego sprzętu przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie i potrzebą jego ujednolicenia.

- Oferty można składać na jeden pakiet, kilka pakietów lub wszystkie pakiety. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na wybrane pakiety, w formularzu cenowym wykreśla te pozycje, które Go nie dotyczą.

- 33.10.00.00-1 	Urządzenia medyczne

- Dostawa artykułów będzie odbywać się według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie faksem lub pocztą elektroniczną na 2 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. Przy opisach poszczególnego sprzętu wskazano maksymalny czas dostawy.

- Dowóz zamawianego sprzętu do siedziby użytkownika odbędzie się na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego sprzętu w przypadku jego złej jakości.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, użytkowych, jak wskazany w formularzu. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do „równoważności” oferowanego towaru ciężar udowodnienia tegoż spoczywa na Wykonawcy. Oferta z towarem o jakości gorszej niż opisana w formularzu asortymentowo – ilościowym zostanie odrzucona. Wykonawca winien dołączyć katalogi z opisem oferowanego sprzęty – w celu możliwości sprawdzenia jego parametrów przez Zamawiającego.

- Zapłata za zakup i dostawę sprzętu medycznego będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej Zamawiającemu.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich.

- Przedmiot zamówienia oferowany Zamawiającemu musi spełniać wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie oraz posiadać odpowiednie pozwolenia dopuszczające do obrotu na terytorium Polski.

- Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przepisami ustawy PZP.

3. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 4/6 tygodni od dnia podpisania umowy (zależne od danego pakietu).

4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia i pobrania dokumentacji:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać telefonicznie pod numerami tel. (46) 864 – 18 – 45 oraz (46) 864 – 95 – 21. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pan Ireneusz Góralczyk (sprawy formalno – prawne; Starostwo Powiatowe w Sochaczewie) oraz Pani Joanna Nawłatyna (sprawy techniczne i opis przedmiotu zamówienia; Szpital Powiatowy w Sochaczewie). Dopuszcza się kontakt poprzez pocztę elektroniczną na adres: przetargi@powiatsochaczew.pl.

Zaproszenie do składania ofert, wraz z formularzem ofertowym, załącznikami, projektem umowy można pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej  BIP Starostwa Powiatowego w Sochaczewie http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/.

- Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

    - wykonają usługę na własny koszt i ryzyko,

    - zapewnią realizację zamówienia bez zaliczkowania w okresie realizacji umowy,

    - zapewnią minimum 21 – dniowy termin płatności po zrealizowaniu dostawy,

    - nie byli skazani za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Zawartość oferty:

  - Oferta  powinna  zawierać następujące dokumenty:

  - wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1,

  - kserokopię zaświadczenia z właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (ewidencja działalności gospodarczej lub KRS),

  - oświadczenie o niekaralności – załącznik Nr 2,

  - wypełniony formularz asortymentowo – ilościowy – załącznik Nr 3,

  - parafowany projekt umowy – załącznik Nr 4,

  - katalogi oferowanego sprzętu – załącznik Nr 5.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  - wezwania Wykonawców w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia wyjaśnień do treści oferty;

  - negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie przekraczać założenia budżetowe przewidziane na realizację zamówienia;

  - przeprowadzenia rozmów z wybranym Wykonawcą celem odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.

- Kryteria wyboru:

Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej zaoferowanej ceny brutto za wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot zamówienia – łączna cena za pełen asortyment sprzętu medycznego dla danego pakietu, podany w formularzu ofertowym, wyliczony na podstawie formularza asortymentowo – ilościowego.

Kryteria cenowe:

Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawę sprzętu medycznego (na dany pakiet)		– 100 %

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji.

- Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tę, która spełnia wszystkie postawione wymagania udziału w postępowaniu oraz posiada najniższą cenę, zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale 7 zapytania ofertowego.

Oferty Wykonawców zostaną przez Zamawiającego poszeregowane zgodnie z zaproponowanymi cenami – od najtańszej (najkorzystniejszej) do najdroższej.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od wykonania zadania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny lub unieważni postępowanie i przeprowadzi nowe.

- Forma, miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej i złożyć ją w siedzibie Zamawiającego (Starostwo Powiatowe w Sochaczewie; ul. M. J. Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew; Biuro podawcze – parter budynku) osobiście, przesłać poczta lub kurierem. Ofertę można również złożyć wraz z załącznikami w formie elektronicznej (zeskanowane dokumenty w plikach .pdf – dokumenty powinny być wcześniej wydrukowane, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy oraz opieczętowane) na adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatsochaczew.pl lub igoralczyk@powiatsochaczew.pl. Termin doręczenia oferty upływa w dniu 11 sierpnia 2016 roku o godz.12.00. Po upływie tego terminu Zamawiający zapozna się ze złożonymi ofertami i dokona ich oceny.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po ww. terminie nie będzie podlegała ocenie.

11. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:

- nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- koszt realizacji dostawy jest wyższy, niż suma środków przeznaczona na zrealizowanie zamówienia.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę, adres Wykonawcy i cenę usługi, którego ofertę wybrano zostanie przekazana Wykonawcy odrębnym pismem, po przeprowadzeniu procedury weryfikacyjnej, a jeżeli zajdzie potrzeba uzyskania wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów – nastąpi to po uzyskaniu wyjaśnień lub uzupełnienie dokumentów przez Wykonawców. Zamawiający nie przewiduje procedur odwoławczych.

13. Informacja końcowe:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybranemu Wykonawcy zostanie zlecona realizacja dostawy przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu.

Sochaczew, dnia 3 sierpnia 2016 roku 				………………………………..

(podpis i pieczęć Zamawiającego)

ZP.272.PU.12.2016 – Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ:

Nazwa: .……………..………………………………..…………………………………………………..

Siedziba: …………………………………………………………………………………………………

Fax …………………………………… Tel…………………………………………………...

Regon: …………………………………………………………………………………………..

NIP:……………………………………………………………………………………………...

E-mail: …………………………………………………………………………………………

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, oświadczam/y, iż:

- zgłaszam/y przystąpienie do niniejszego postępowania i oferuję/emy dostawę sprętu medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia za cenę w wysokości określonej w poniższej tabeli:

| Pełen asortyment materiałów biurowych | suma – w PLN brutto |
| --- | --- |
| Pakiet 1 – pompy infuzyjne |  |
| Pakiet 2 – aparat do znieczuleń |  |
| Pakiet 3 – zestaw sprzętu medycznego |  |
| Pakiet 4 – kardiomonitor |  |
| Pakiet 5 – monitor przenośny |  |
| PODSUMOWANIE (wartość zamówienia łącznie) | ...................................... |

- Oferuję/emy przedmiot zamówienia zgodny z opisem zawartym w zaproszeniu.

- Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę/imy zastrzeżeń oraz, że zdobyłem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Zobowiązuję/my się że, w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, wykonam/y zamówienie na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

- Przedmiot zamówienia realizować będę/ziemy samodzielnie / we współpracy z (podać dane): ……………………………………………………………………………………………… .

- Do formularza ofertowego załączam oświadczenia i dokumenty:

- o niekaralności za przestępstwa przekupstwa, przeciwko obrotowi gospodarczemu – załącznik Nr 2,

- zaświadczenie (kopię) wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub innego rejestru,

- ………………………………………………………………………….. (inne – wpisać).

…………………………………………			……………………………………….

(miejscowość, data)						(podpis i pieczęć Wykonawcy)

ZP.272.PU.12.2016 – Załącznik Nr 2

………………………………………				…………………………………

Pieczątka firmowa Wykonawcy 						 Miejscowość, data

# Oświadczenie O NIEKARALNOŚCI

Ja, …………………………………………………………, zamieszkały / z siedzibą w: ………………………., prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą / reprezentujący: ……………………………………………….., oświadczam, że nie byłem skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

…………………………………….

Data i Podpis osoby upoważnionej

ZP.272.PU.12.2016 – Załącznik Nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – ILOŚCIOWY

  - Pakiet 1

Przedmiot zamówienia: Pompa infuzyjna 2 – strzykawkowa (preferowany model AP24+)

Termin dostawy: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

Cena: …………………………………………………. PLN brutto

| Nazwa | Ilość szt. | Cena 1 szt. netto | Wartość netto /kol. 2 x kol. 3/ | Kwota VAT /kol.4 x stawka VAT/ | Wartość brutto /kol. 4 + kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa | 2 |  |  |  |  |

# Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2016, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679 z późn.zm) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | Tak |  |
| 7 | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw) | Tak |  |
| 8 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 10 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak |  |
| 11 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak |  |
| 12 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak, podać |  |
| 13 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
| 14 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 15 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, podać |  |
| 16 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |
| 17 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
| 18 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 19 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 20 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |
| 21 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |
| 22 | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak |  |
| 23 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak |  |
| 24 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, podać |  |
| 25 | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak, podać |  |
| 26 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, podać |  |
| 27 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, podać |  |
| 28 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |
| 29 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | Tak, podać |  |
| 30 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, podać |  |
| 31 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, podać |  |
| 32 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | Tak, podać |  |
| 33 | Regulacja głośności alarmu | Tak, podać |  |
| 34 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | Tak |  |
| 35 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
| 36 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, podać |  |
| 37 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 38 | Klasa ochronności [minimum[ I, CF, odporność na defibrylację | Tak |  |
| 39 | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak |  |
| 40 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg | Tak, podać |  |
| II. | Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać |  |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 3 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak, podać |  |
| 4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |
| 5 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe, tel, fax |  |
| 6 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie           w/w parametrów.

.............................................					     ......................................................

(miejscowość, data) 					                  (podpis i pieczęć osób uprawnionych)

  - Pakiet 2

Przedmiot zamówienia: Aparat do znieczuleń na salę cięć cesarskich

Termin dostawy: 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Cena: …………………………………………………. PLN brutto

|  | Nazwa | Ilość szt. | Cena 1 szt. netto | Wartość netto /kol. 2 x kol. 3/ | Kwota VAT /kol.4 x stawka VAT/ | Wartość brutto /kol. 4 + kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aparat do znieczulenia z monitorem do Sali cięć | 1 |  |  |  |  |

# Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | INFORMACJE PRODUKTOWE |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | TAK |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, rok produkcji 2016 | TAK |  |
|  | Parametry ogólne: | TAK |  |
|  | masa do 150 kg |  |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz , wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | TAK |  |
|  | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | TAK |  |
|  | kółka jezdne ( z hamulcem minimum dwóch kół ) | TAK |  |
|  | wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O ) | TAK |  |
|  | precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza , wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | TAK |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | TAK |  |
|  | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. | TAK |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen . | TAK |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | TAK |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2 | TAK |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | TAK |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności min.25l /min. | TAK |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | TAK |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Tryby wentylacji | TAK |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | TAK |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny | TAK |  |
|  | zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | TAK |  |
|  | Regulacje | TAK |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | TAK |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min. wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | TAK |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | TAK |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | TAK |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | TAK |  |
|  | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami ( górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | TAK |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy | TAK |  |
|  | alarm Apnea | TAK |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych | TAK |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV | TAK |  |
|  | pomiar częstości oddechowej | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia średniego | TAK |  |
|  | ciśnienia PEEP | TAK |  |
|  | pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | TAK |  |
|  | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna | TAK |  |
|  | ekran dotykowy kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran umieszczony na wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia . | TAK |  |
|  | możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | TAK |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | TAK |  |
|  | obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych | TAK |  |
|  | PAROWNIK | TAK |  |
|  | możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu . Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie . | TAK |  |
|  | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia | TAK |  |
|  | ekran kolorowy, rozdzielczość min.800 x 600 pikseli | TAK |  |
|  | przekątna ekranu min. 12" | TAK |  |
|  | do wyboru przez użytkownika - odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, Minimum 6 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych | TAK |  |
|  | dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 3 różnych konfiguracji | TAK |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło i przyciski | TAK |  |
|  | pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h . | TAK |  |
|  | alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego | TAK |  |
|  | alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | pomiar EKG. | TAK |  |
|  | w zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych | TAK |  |
|  | ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 3 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | pomiar częstości serca | TAK |  |
|  | ciągła analiza położenia odcinka ST | TAK |  |
|  | podstawowa analiza arytmii pracy serca | TAK |  |
|  | detekcja sygnału stymulatora serca | TAK |  |
|  | respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | TAK |  |
|  | pomiar saturacji i tętna | TAK |  |
|  | zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | TAK |  |
|  | czujnik wielorazowy do pomiaru saturacji dla dorosłych na palec | TAK |  |
|  | pomiar temperatury | TAK |  |
|  | pomiar temperatury obwodowej -powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | TAK |  |
|  | wyświetlanie temperatury | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia | TAK |  |
|  | pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną | TAK |  |
|  | pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 120 min. | TAK |  |
|  | komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów : duży, średni , mały ) | TAK |  |
|  | Możliwośc rozbudowy o pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ | TAK |  |
|  | aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS (wyprodukowany bez użycia materiałów potencjalnie toksycznych ) | TAK |  |
|  | ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | TAK |  |
|  | polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | TAK |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | TAK |  |
|  | W ramach gwarancji 3 bezpłatne przeglądy (wraz z wymianą części zużywalnych) po każdym roku użytkowania | TAK |  |
|  | Instalacja, uruchomienie i szkolenie personelu medycznego zamawiającego w cenie oferty | TAK |  |
|  | Naprawa w ciągu max. 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Dostarczenie sprawnego egzemplarza zastępczego na czas trwania naprawy | TAK |  |
|  | Możliwość podpisania umowy serwisowej po ustaniu okresu bezpłatnego serwisu. Dostarczenie sprawnego egzemplarza zastępczego na czas trwania naprawy | TAK |  |

Wykonawca  oświadcza, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

...................................., dnia ..........................                                   ............................................

(podpis Wykonawcy)

  - Pakiet 3

Przedmiot zamówienia: Zestaw sprzętu medycznego

Termin dostawy: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

Cena: …………………………………………………. PLN brutto (łączna za pakiet)

    - Łóżka do Sali R z materacami – 4 szt.

| Nazwa | Ilość szt. | Cena 1 szt. netto | Wartość netto /kol. 2 x kol. 3/ | Kwota VAT /kol.4 x stawka VAT/ | Wartość brutto /kol. 4 + kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Łóżka Sali R z materacami | 4 |  |  |  |  |

# Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2016, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 6 | Długość całkowita 2160 mm | Tak |  |
| 7 | Szerokość całkowita 970 mm | Tak |  |
| 8 | Zakres regulacji wysokości leża od 430mm do 830mm | Tak |  |
| 9 | Kąt uniesienia segmentu oparcia 700 | Tak |  |
| 10 | Kąt uniesienia segmentu uda 350 | Tak |  |
| 11 | Pozycja trendelenburga 200 | Tak |  |
| 12 | Pozycja anty-Trendelenburga 200 | Tak |  |
| 13 | Przezierność promieni rentgenowskich | Tak |  |
| 14 | Pozycja krzesła kardiologicznego | Tak |  |
| 15 | Dopuszczalne obciążenie 230kg | Tak |  |
| 16 | Gwarancja 36 miesięcy | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie           w/w parametrów.

    - Pompa infuzyjna 2 – strzykawkowa (preferowany model AP24+)

| Nazwa | Ilość szt. | Cena 1 szt. netto | Wartość netto /kol. 2 x kol. 3/ | Kwota VAT /kol.4 x stawka VAT/ | Wartość brutto /kol. 4 + kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa | 2 |  |  |  |  |

# Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2016, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE ), tzn., że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679 z późn.zm) oraz zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej | Tak |  |
| 7 | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw) | Tak |  |
| 8 | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 10 | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji | Tak |  |
| 11 | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | Tak |  |
| 12 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek | Tak, podać |  |
| 13 | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek | Tak |  |
| 14 | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: 0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml 0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml 0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml 0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml 0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 15 | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min | Tak, podać |  |
| 16 | Dokładność szybkości dozowania +/-2% | Tak |  |
| 17 | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu | Tak |  |
| 18 | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml | Tak, podać |  |
| 19 | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 20 | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji | Tak |  |
| 21 | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury | Tak |  |
| 22 | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml | Tak |  |
| 23 | Programowanie: -prędkości, -prędkości i objętości, -prędkości i czasu, -objętości i czasu | Tak |  |
| 24 | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg | Tak, podać |  |
| 25 | Możliwość programowania nazwy oddziału | Tak, podać |  |
| 26 | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) | Tak, podać |  |
| 27 | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili | Tak, podać |  |
| 28 | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h | Tak, podać |  |
| 29 | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h | Tak, podać |  |
| 30 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin | Tak, podać |  |
| 31 | Rejestr zdarzeń (minimum) 2000 | Tak, podać |  |
| 32 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. | Tak, podać |  |
| 33 | Regulacja głośności alarmu | Tak, podać |  |
| 34 | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD | Tak |  |
| 35 | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) | Tak |  |
| 36 | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) -20h przy przepływie 5 ml/h -4h przy przepływie 100 ml/h | Tak, podać |  |
| 37 | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | Tak |  |
| 38 | Klasa ochronności [minimum[ I, CF, odporność na defibrylację | Tak |  |
| 39 | Port komunikacyjny np. RS-232 | Tak |  |
| 40 | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg | Tak, podać |  |
| II. | Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać |  |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 3 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak, podać |  |
| 4 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |
| 5 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać dane adresowe, tel, fax |  |
| 6 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat | Tak, podać |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie           w/w parametrów.

    - materace przeciwodleżynowe – 6 szt.

| Nazwa | Ilość szt. | Cena 1 szt. netto | Wartość netto /kol. 2 x kol. 3/ | Kwota VAT /kol.4 x stawka VAT/ | Wartość brutto /kol. 4 + kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| materace przeciwodleżynowe - zmiennociśnieniowe rurowe | 6 |  |  |  |  |

    - Inhalatory – 6 szt.

| Nazwa | Ilość szt. | Cena 1 szt. netto | Wartość netto /kol. 2 x kol. 3/ | Kwota VAT /kol.4 x stawka VAT/ | Wartość brutto /kol. 4 + kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| inhalatory - elektryczne, przenośne | 6 |  |  |  |  |

    - Wózki inwalidzkie – 2 szt.

| Nazwa | Ilość szt. | Cena 1 szt. netto | Wartość netto /kol. 2 x kol. 3/ | Kwota VAT /kol.4 x stawka VAT/ | Wartość brutto /kol. 4 + kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wózki inwalidzkie | 2 |  |  |  |  |

# Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2016, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 6 | Szerokość siedziska 48-51cm | Tak |  |
| 7 | Głębokość siedziska 42cm | Tak |  |
| 8 | Wysokość oparcia 43cm | Tak |  |
| 9 | Maksymalne obciążenie 150kg | Tak |  |
| 10 | Koła napędowe tylne pełne | Tak |  |
| 11 | Koła przednie pełne | Tak |  |
| 12 | Gwarancja 36 miesiecy | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie           w/w parametrów.

    - Wózki do rozwożenia leków – 2 szt.

| Nazwa | Ilość szt. | Cena 1 szt. netto | Wartość netto /kol. 2 x kol. 3/ | Kwota VAT /kol.4 x stawka VAT/ | Wartość brutto /kol. 4 + kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Wózki do rozwożenia leków | 2 |  |  |  |  |

# Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2016, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 6 | Długość wózka720 mm | Tak |  |
| 7 | Szerokość wózka 426 mm | Tak |  |
| 8 | wysokość wózka 835 mm | Tak |  |
| 9 | Posiada metalowy szkielet | Tak |  |
| 10 | Cztery przenośne nierdzewne tace | Tak |  |
| 11 | Tworzywowe przegródki na leki | Tak |  |
| 12 | Uchylna miska tworzywowa | Tak |  |
| 13 | Cztery koła jezdne w tym dwa z blokadą | Tak |  |
| 14 | Gwarancja 36 miesięcy | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie           w/w parametrów.

.............................................					     ......................................................

(miejscowość, data) 					                  (podpis i pieczęć osób uprawnionych)

  - Pakiet 4

Przedmiot zamówienia: Kardiomonitor – 1 szt.

Termin dostawy: 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Cena: …………………………………………………. PLN brutto

|  | Nazwa | Ilość szt. | Cena 1 szt. netto | Wartość netto /kol. 2 x kol. 3/ | Kwota VAT /kol.4 x stawka VAT/ | Wartość brutto /kol. 4 + kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | kardiomonitor | 1 |  |  |  |  |

# Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2016, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
|  | Jednostka główna | Tak |  |
| 6 | Miejsce parkingowe na moduły | Tak |  |
| 7 | Zintegrowany, kolorowy LCD TFT 17” | Tak |  |
| 8 | Ekran dotykowy | Tak |  |
| 9 | Obsługa poprzez pokrętło i przyciski funkcyjne | Tak |  |
| 10 | Sterownik karty pamięci | Tak |  |
| 11 | Wbudowana karta sieci Ethernet | Tak |  |
| 12 | 2 akumulatory Li-ion | Tak |  |
|  | Moduł kapnografii | Tak |  |
| 13 | Pomiar w strumieniu bocznym (technologia Mindray) | Tak |  |
| 14 | Wyposażenie: 2xpułapka wodna, 5xjednorazowa linia próbkująca typu FilterLine TM (dorośli/dzieci) | Tak |  |
|  | Moduł transportowy | Tak |  |
| 15 | Kolorowy ekran dotykowy 5” | Tak |  |
| 16 | Karta pamięci SD | Tak |  |
| 17 | Monitorowane parametry EKG/ST/Arytmia/Resp/IBP/NIPC/SpO2/2xtemp. | Tak |  |
| 18 | Wyposażenie: przewód EKG z gniazdami na 3 lub 5 końcówek, komplet 5 końcówek EKG, zaciski, czujnik SpO2 na palec dla dzieci i dorosłych, przewód połączeniowy, mankiet średni dla dorosłych (obwód ramienia 25-35cm), rura połączeniowa do mankietu dł. 3m, akumulator Li-ion, zasilacz 230V/50Hz, uchwyt do przenoszenia, wielorazowy czujnik temperatury centralnej (dorośli), wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej (dorośli). |  |  |
| 19 | Uchwyt do montażu monitora BVT8/T9 na ścianie , koszy na akcesoria | Tak |  |
| 20 | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
| 21 | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy , pierwszy po 1 roku użytkowania drugi po zakończeniu gwarancji, | Tak |  |
| 22 | Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Dostarczenie sprawnego egzemplarza zastępczego na czas trwania naprawy | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie           w/w parametrów.

.............................................					     ......................................................

(miejscowość, data) 					                  (podpis i pieczęć osób uprawnionych)

  - Pakiet 5

Przedmiot zamówienia: Monitor stacjonarno – przenośny – 1 szt.

Termin dostawy: 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Cena: …………………………………………………. PLN brutto

|  | Nazwa | Ilość szt. | Cena 1 szt. netto | Wartość netto /kol. 2 x kol. 3/ | Kwota VAT /kol.4 x stawka VAT/ | Wartość brutto /kol. 4 + kol. 5/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Monitor stacjonarno-przenośny | 1 |  |  |  |  |

Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika:

| L.P. | OPIS PARAMETRÓW | Parametry graniczne | Parametry oferowane (podać, opisać) Należy szczegółowo opisać każdy oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |
| 1 | Nazwa urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2016, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
|  | Monitor stacjonarno-przenośny | Tak |  |
| 6 | Kolorowy ekran dotykowy LCD 12,1” z podświetlaczem LED | Tak |  |
| 7 | 1200/120 – godzinne trendy | Tak |  |
| 8 | Alarmy | Tak |  |
| 9 | Karta sieci Ethernet | Tak |  |
| 10 | 2 gniazda USB | Tak |  |
| 11 | Parametry: EKG/Resp/ST/Arytmia/NIBP/SpO2/2xtemp. | Tak |  |
| 12 | Wyposażenie: przewód EKG z gniazdami do 3 lub 5 końcówek, komplet 5 końcówek EKG z klipsami, czujnik SpO2 na palec, przewód połączeniowy do czujników SpO2, mankiet średni (obwód ramienia 25-35cm), rura połączeniowa do mankietu, akumulator Li-ion, przewód zasilający | Tak |  |
| 13 | Statyw na kółkach z półką do montażu kardiomonitora lub wieszak na ścianę, koszyk na akcesoria | Tak |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej (dorośli) | Tak |  |
| 16 | Wielorazowy czujnik temperatury centralnej dorośli | Tak |  |
| 17 | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
| 18 | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy , pierwszy po 1 roku użytkowania drugi po zakończeniu gwarancji, | Tak |  |
| 19 | Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Dostarczenie sprawnego egzemplarza zastępczego na czas trwania naprawy | Tak |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie           w/w parametrów.

.............................................					     ......................................................

(miejscowość, data) 					                  (podpis i pieczęć osób uprawnionych)

ZP.272.PU.12.2016 – Załącznik Nr 4

UMOWA NR ZP.273.PU. ......... .2016 (projekt)

na zakup i dostawę sprzętu medycznego

dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

zawarta w Sochaczewie w dniu ……………………. 2016 roku pomiędzy:

Powiatem Sochaczewskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie, w imieniu którego działają:

1. …………………..			- Starosta Powiatu Sochaczewskiego

2. …………………..	            	- Wicestarosta Powiatu Sochaczewskiego

przy kontrasygnacie

..................................			- Skarbnika Powiatu

zwanym dalej Zamawiającym,

a:  ......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. .........................................................................

2. .........................................................................

zwanym dalej Wykonawcą,

na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 z późn. zm.), w trybie zapytania ofertowego z dnia ………………………. roku została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

Wykonawca sprzedaje, a Zamawiający nabywa: ………………………………………………., zgodnie ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2

Zakres Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować, uruchomić przedmiot Umowy określony w § 1 do miejsca przeznaczenia: …………………………….. ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, oraz przeszkolić personel Zamawiającego w terminie do 4/6* (w zależności od pakietu) tygodni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …………………………………………… 2016 roku.

- Transport przedmiotu Umowy do Szpitala znajduje się w zakresie czynności Wykonawcy.

- Wszelkie koszty transportu, ubezpieczenia oraz rozładunku ponosi Wykonawca.

- Dostawa winna być zrealizowana w dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 14.00.

§ 3

# Cena przedmiotu Umowy

- Cenę netto przedmiotu Umowy wynosi: …………………… + VAT  tj.  ……………………  brutto.

- Cena netto obejmuje m.in.:

- koszty transportu do bezpośredniego odbiorcy;

- koszty ubezpieczenia dostawy do czasu dostawy do miejsca składowania.

- Cena brutto rozumiana jest jako cena netto wraz z podatkiem VAT.

- Wartość zamówienia netto w okresie umownym wynosi: ……………… złotych, 
słownie: ……………………………………… złotych.

- Wartość zamówienia brutto w okresie umownym wynosi:  …………….. złotych, 
słownie: ……………………………………… złotych.

- Ceny, określone w pkt 4 i 5 niniejszego paragrafu, nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy.

§ 4

Forma i termin płatności

- Zamawiający zobowiązuje się uiścić cenę przedmiotu dostawy na rzecz Wykonawcy za dostarczony przedmiot  Umowy przelewem w terminie 21 dni  od otrzymania  faktury VAT. Jako termin zapłaty przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

- Faktura VAT zostanie wystawiona po sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu Umowy oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu Umowy

- Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający, zaś koszty obsługi bankowej powstałe poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Płatności będą realizowane w walucie polskiej (złotych).

§ 5

Warunki gwarancji, rękojmi  i reklamacji

Warunki gwarancji, rękojmi i reklamacji określa załącznik nr 2 do niniejszej Umowy

§ 6

Odpowiedzialność Stron

  - W przypadku nieterminowej dostawy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 1 % niezrealizowanej wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa  umowny czas dostawy wymieniony w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

  - W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany przedmiot Umowy Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.

- Strony zgodnie oświadczają, iż odsetki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą     stanowić  całkowite zaspokojenie Wykonawcy w przypadku nieterminowej zapłaty za wykonany  przedmiot umowy

- W przypadku odstąpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% szacunkowej wartości  niezrealizowanego zamówienia określonej w § 3 ust.4 powyżej.

- Wysokość kar umownych, o których mowa powyżej, będzie ustalana każdorazowo od wartości netto ceny przedmiotu Umowy (bez podatku VAT).

- Wykonawca oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz nie dokona żadnych innych czynności w wyniku, których doszłoby do zmian Stron umowy. Ewentualna zgoda Zamawiającego na zmianę wierzyciela będzie uzależniona od wyrażenia zgody podmiotu tworzącego zgodnie z art. 54 ust.5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz.618 z późn. zm.). Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela z naruszeniem w/w zasad jest nieważna

- Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości dochodzenia przez Strony swych praw i roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy na zasadach ogólnych, również na drodze postępowania sądowego.

§ 7

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia w ciągu 14 dni od rozpoczęcia negocjacji, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie uzupełnienia i zmiany postanowień niniejszej Umowy, łącznie z niniejsza klauzulą, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA:

# ZAŁĄCZNIK NR 2 do umowy nr …………………………………..

WARUNKI GWARANCJI, RĘKOJMI I REKLAMACJI

| I. | WARUNKI REKLAMACJI |
| --- | --- |
| 1. | Warunki złożenia reklamacji i jej dokumentowanie | Odmowa przyjęcia przedmiotu Umowy w przypadku, gdy stwierdzono w chwili dostawy, że nie odpowiada on oferowanej jakości, jest niesprawny ma widoczne uszkodzenia, brak oznaczenia fabrycznego tzn. nazwa wyrobu, data produkcji oraz nazwa producenta . Zawiadomienie telefoniczne, potwierdzone na piśmie przesłanym faksem a następnie pocztą. Spisanie protokołu reklamacyjnego przy udziale obu stron w terminie max. 1 dnia. |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z wniesionej reklamacji | Naprawa bądź wymiana zareklamowanego przedmiotu Umowy w terminie nie dłuższym niż 2 dni od chwili wniesienia reklamacji. |
| II. | WARUNKI RĘKOJMI |
| 1. | Okres obowiązywania rękojmi | 12 miesięcy od daty dostarczenia i zainstalowania przedmiotu Umowy |
| 2. | Zakres zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Wymiana zastrzeżonej dostawy przedmiotu Umowy |
| 3. | Czas oczekiwania na wykonanie zobowiązań wynikających z udzielenia rękojmi | Max.2 dni od chwili stwierdzenia złej jakości przedmiotu umowy |
| 4. | Pozostałe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi | Zgodnie z treścią Kodeksu Cywilnego art. 556 – 576 Księga III ,Dział II |
| III. | WARUNKI GWARANCJI |
| 1. | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące od daty dostawy |
| 2. | Zakres gwarancji | Naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy Wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. Dostarczenie sprawnego egzemplarza zastępczego na czas trwania naprawy |
| 3. | Warunki gwarancji | Serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, w czasie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy , pierwszy po 1 roku użytkowania drugi po zakończeniu gwarancji, |
| IV. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO |
| 1. | Czas naprawy chwili zgłoszenia niesprawności przedmiotu umowy. | Max 5 dni roboczych |
| V. | WARUNKI SERWISU POGWARANCYJNEGO |
| 1. | Czas naprawy od chwili zgłoszenia niesprawności przedmiotu umowy. | Max 5 dni roboczych |
| 2. | Warunki serwisu | Możliwość podpisania umowy serwisowej po ustaniu okresu bezpłatnego serwisu |

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                            WYKONAWCA: